공공기관 합동훈련결과 보고서

대 상 명	전농중학교	주 소	동대문구 사가정로13길 71 (전농동 58-1)			훈련 일시	2015. 5. 12. 14:30∼15:10
대 표 자	전농중학교장	건물구조	양식 R/C조 4/0층 1동 연면적 3,408㎡ 등 6개동 구성			전 화	2244-0947 *************
동원장비	펌프차1			동원인원	6명 (소방 4, 소방안전관리자 1, 기타1)
1. 훈련내용 ○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치, 장애요인 파악 ○ 대상물 내부 위치도, 구조, 중요시설, 취약대상 ○ 초동 대처능력 향상을 위한 자체 소화설비 활용훈련 ○ 도로명 주소 변환, 비상구 및 진압작전도 등 수정 ○ 연소 확대 저지방법, 인명구조, 대피방안 등 ※ 대상 처 사정상 일부 훈련 실시
2. 출동경로 □ 출동경로 : 전농119안전센터 → 전농로타리 방향으로 좌회전 → 전농중학교 □ 장애요인발생시 우회도로 선정 : 전농119안전센터 → 답십리사거리 좌회전 → 전농로타리 → 전농중학교
3. 소방시설 등 □ 소방시설 종류 : 자동화재탐지설비, 옥내소화전 등 - 2014.5.18. “가나다산업” 종합정밀점검 실시 등 관리됨
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인 □ 취 약 점 : 진입로 협소(서울시립대, 해성컨벤션, 삼성아파트 위치로 차량 진입 불가함) □ 제약요인 : 진입로가 협소해 특수차량 부서 및 전개 시 지체 우려됨. □ 취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 진입로 주변 불법 주정차 차량 등 없도록 안내(홍보) 철저 ○ 건물 화재 발생 시 소방안전관리자 등은 신속한 대피방송 및 자위소방대 조직에 따른 개별임무 철저 ○ 평상시 소방시설 등 안전관리 유지로, 유사시 사용가능토록 대비

소   속 : 전농119안전센터

계   급 : 지방소방위

성   명 : 남정오 등 4명 (인)

※ 붙 임 :  1. 출동경로 1부.

2. 화재진압 작전도 1부.  끝.

1. 출동경로

1. 화재진압 작전도