공공기관 자체점검 안내문

□ 종합정밀점검

가. 관련근거 : 『공공기관의 방화관리에 관한 규정』제15조 (소방점검)

나. 점검대상

○ 연면적 5천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」          별표 4의 규정에 의하여 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 공공기관

○ 연면적 1천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」

별표 4의 규정에 의하여 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

다. 점검주체 : 「소방관리업으로 등록된 업체」 또는 「한국소방안전협회」

라. 점검시기

○ 건축물의 사용승인일(건축물대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날)이 속하는

달의 말일까지 종합정밀점검을 실시

○ 학교의 경우 사용승인일이 1월에서 6월 사이인 경우 6월 30일까지 점검가능

마. 점검결과보고서의 처리

⇒ 점검결과보고서 사본을 30일 이내에  관할 소방서장에게 제출

바.  소방서장은 점검결과 불량사항에 대하여 일정한 기한을 정하여 시정보완사항 통보

※ 문의사항

노원소방서 예방과 검사지도팀 자체점검 담당(☎02-948-4119)

공공기관 소방훈련과 교육 안내문

□ 소방훈련과 교육

가. 관련근거 : 『공공기관의 방화관리에 관한 규정』 제14조 (소방훈련과 교육)

나. 대상

○ 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회이상 소방훈련과 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.

다. 제외

○ 상시 근무한는 인원이 10명 이하이거나 제5조(소방안전관리자의 선임) 제1항 각 호외의 부분 단서에 따라 소방안전관리자를 선임하지 아니할 수 있는 공공기관의 경우는 소방관서와 합동으로 하는 소방훈련을 실시하지 아니할 수 있다.

라. 소방훈련과 교육 미실시에 따른 처벌규정

○ 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 1항 (200만원 이하 과태료)

※ 문의사항

노원소방서 대응관리과 대응총괄팀 소방훈련 담당(☎02-976-8119)