서울특별시 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제			정보요청 No.2
2015년 이행결과보고	목표관리제 이행결과보고
	2016년 02월 19일

기관명		인재개발원		담당자	장재원
변동사항		해당 여부(Y/N)	증빙자료	해당 내용
1	조직경계 변동여부 (증빙첨부필수)	N
2	배출시설 변동여부 (증빙첨부필수)	N
3	2015년 감축활동	N		청사내 실내온도 준수 사용하지 않은 시간대에 전원 끄기 차량 요일제 준수
		Y	공사관리대장	가로등, 공원등 광원교체 가로등 나트륨 175W → LED 80W : 16개 보행등 삼파장 55W → LED 40W : 16개 공원등 삼파장 55W → LED 30W : 24개
4	시설내역 (연면적 m2)	N		16,655m2
5	현원(명)	N		104명
6	2015년 이동연소 사용량 (증빙첨부필수)	N		승용 ( 4 ) 대
		Y		휘발유 ( 3,936 ) L
7	2015년 도시가스 사용량 (증빙첨부필수)	Y		96,099		m2
8	2015년 전력 사용량 (증빙첨부필수)	Y		947,946		kW