공공시설물에 의한 검침장애 급수시설 현황

연번	사업소	급수시설현황					공공시설물현황		조치내용
		소재지	수용가명	구경	장애유형	관리부서 (설치부서)	설치년도	설치공사
1	중부	종로구 율곡로 283	종로구청 공원녹지과	50mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	종로구청 공원녹지과	2010년	보도공사-한양도성박물관 앞	존치
2	중부	종로구 세종대로 169	역사도심재생과	75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	종로구청 도로과	2008년	광화문광장 조성사업	존치
3	중부	종로구 세종대로 17	광화문역	25mm, 75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	종로구청 도로과	2010년	광화문광장 조성사업	존치
4	중부	종로구 율곡로 53	안국지하철역	50mm	보도블록 재질 사각맨홀	종로구청 도로과	2019년	광화문광장 조성사업	시설개량
5	중부	중구 예관동 122	중구청 총무과	40mm	보도블록 재질 사각맨홀	중구청 도로시설과	2010년	보도공사-중구청사 앞	시설개량
6	중부	성북구 정릉동 164-76	성북구청장(토목과)	50mm	보도블록 재질 사각맨홀	성북구청 도로관리부서	2010년	교통광장 조성공사	시설개량
7	중부	성북구 지봉로 184	보문전철역	40mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	성북구청 도로관리부서	2010년	보도공사-보문전철역	존치
8	동부	광진구 능동로 302	군자역	32mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	광진구청 도로관리부서	2008년	능동로디자인 서울거리 조성공사	존치
9	동부	중랑구 용마산로 511-1	최**	25mm	보도블록 재질 사각맨홀	중랑구청 도로관리부서	2009년	보도공사	시설개량
10	동부	중랑구 용마산로 511-1	강**	20mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	중랑구청 도로관리부서	2009년	보도공사	존치
11	동부	중랑구 용마산로 517	박**	20mm, 25mm	보도블록 재질 사각맨홀	중랑구청 도로관리부서	2009년	보도공사	시설개량
12	동부	동대문구 한천로46길 42	㈜제****	50mm	보도블록 재질 사각맨홀	동대문구청 도로관리부서	2003년	보도공사	시설개량
13	동부	성동구 마장로26길 16	정**** **	20mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	성동구청 도로관리부서	2009년	성동 서울거리 르네상스 조성공사	존치
14	동부	광진구 뚝섬로 523	김**	25mm	보도블록 재질 사각맨홀	광진구청 도로관리부서	2014년	능동로 도로구조 개선공가	시설개량
15	동부	성동구 하왕십리동 903-3	동********	75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	성동구청 도로관리부서	2010년	상왕십리~왕십리동 890 간 편의시설 설치공사	존치
16	동부	동대문구 서울시립대로 163	시립대학교	150mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	서울시립대학교 시설과	2012년	정문건립 및 전농광장 공간조성 개선공사	존치
17	동부	광진구 화양동 6-3	건대입구역	75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	광진구청 도로관리부서	2008년	능동로디자인 서울거리 조성공사	존치
18	동부	광진구 화양동 4-16	광진구청공원녹지과	50mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	광진구청 공원녹지과	2006년	능동로 주변 분수시설 공사	존치
19	북부	강북구 도봉로 242	한국전력 강북지사	75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	한국전력 강북지사	2011년	보도공사	존치
20	북부	노원구한글비석로2	하계역	40mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	노원구청 도로관리부서	1995년	보도공사	존치
21	남부	금천구 시흥동 267-9	금천종합복지타운	75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	금천복지타운		보도공사	존치
22	남부	관악구 봉천동 1592-16	㈜**** ***	75mm	맨홀위 블록형 돌판 설치	관악구청 도로관리부서		보도공사	원상복구요청
23	남부	관악구 봉천동 1591-2 삼성아파트	관리사무실	150mm	맨홀위 블록형 돌판 설치	관악구청 도로관리부서		보도공사	원상복구요청
24	남부	관악구 보라매로3길 29	해********	100mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	관악구청 도로관리부서		보도공사	존치
25	남부	관악구 보라매로3길 23	㈜대*	100mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	관악구청 도로관리부서		보도공사	존치
26	강남	서초구서초동1680-1	아*******	75mm	표준디자인 맨홀(재질매입형)	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	존치
27	강남	서초구서초동1657-4현정빌딩	김**	40mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
28	강남	서초구서초동1576-8거북빌딩	김**	32mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
29	강남	서초구서초동1576-7이화빌딩	김**	20mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
30	강남	서초구서초동1576-6서교빌딩	김**	20mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
31	강남	서초구서초동1576-5신아빌딩	이**	25mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
32	강남	서초구서초동1576-4효준빌딩	정**	20mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
33	강남	서초구서초동1576-3	홍**	25mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
34	강남	서초구서초동1463-10	호***	32mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
35	강남	서초구서초동1461-9	㈜코****	32mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
36	강남	서초구서초동1460-5삼신빌딩	서****	32mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
37	강남	서초구서초동1459-5	왕**	15mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
38	강남	서초구서초동1462-7	㈜현**********	40mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
39	강남	서초구서초동1462-2	㈜서***	40mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
40	강남	서초구서초동1451-78	신**	32mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
41	강남	서초구서초동1451-52	이**	20mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
42	강남	서초구서초동1451-2성원빌딩	왕**	50mm	보도블록 재질 사각맨홀	서초구청 도로관리부서	2010년	디자인거리 조성공사	시설개량
43	강동	강동구 성내로 25	강동구청 총무과	50mm	맨홀위 사각 돌판 설치	강동구청 도로관리부서	2010년	디자인서울거리 조성사업	시설개량 원상복구
44	강동	강동구 성내로 25	강동구청 총무과	75mm	맨홀위 화단설치(심도2m)	강동구청 총무과	2010년	청사조경사업	원상복구요청
45	강동	강동구 성내로 25	강동구청 도로과	50mm	맨홀위 사각 돌판 설치	강동구청 도로관리부서	2010년	디자인서울거리 조성사업	시설개량 원상복구