내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공시설 태양광설비 유지관리 철저

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 공공시설에 설치된 태양광설비는 지속적으로 증가하고 있으나, 관리 미흡으로 일부 인버터 동작불량 등의 사례가 발생하고 있습니다.

3. 이에, 태양광설비 유지관리를 위한‘태양광설비 설치,관리 업무매뉴얼’및‘태양광설비 안전점검 체크리스트’등을 송부하오니, 주기적으로 시설물을 점검하고 고장시 신속히 보수하는 등 유지관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

※ 자치구는 환경부서에서, 시 및 산하기관은 주관부서에서 산하부서에 송부바랍니다.

◆ 태양광설비 유지관리 주요내용 ◆

① 수시점검, 일상점검(월1회), 정기점검(연1회), 특별점검(필요시)을 주기적으로  실시하고 점검결과는 관리부서에서 지속 관리

② 태양광설비 관리카드 작성 비치 및 사본 녹색에너지과 제출(신규 설치시)

③ 발전량 정기적 모니터링 및 모듈, 인버터 등 설비 고장시 신속한 보수 실시

④ 태양광 모듈 청결상태 확인(필요시 세척작업 등 실시)

붙 임  1) 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.

2) 태양광설비 관리카드 1부.

3) 태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 에너지부서(`17.3),서관과01-155,서구1-25,서사01-41,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서상수1-39,서소1-24(24개소방서),서울시출연기관,서울시투자기관
주무관			태양광총괄팀장			녹색에너지과장
협조자
시행	녹색에너지과-24813	(	2018.10.1.	)	접수	시설과-4564	(	2018.10.2.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3714	/전송	02-2133-1020	/	ttl0009@seoul.go.kr	/	대시민공개