공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (◯◯수도사업소   ◯◯◯◯과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	3/4	급수공사	금천구 가산동 687-1번지..	65	50	5.5	14:00	14:40	40	0.0033	84	다용도150	김홍일,김기태
2	3/9	급수공사	금천구 독산1동 333-1번지	65	50	4.6	10:00	11:00	60	0.0033	115	소화전	김홍일,김기태
3	3/9	급수공사	금천구 독산1동 335-10	65	50	4.6	13:30	14:30	60	0.0033	115	소화전	김홍일,김기태
4	4/1	적수민원	금천구 독산3동 898-19	65	50	4.1	10:00	11:00	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
5	4/3	적수민원	금천구 독산4동 196-27	65	50	4.1	10:30	11:30	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
6	4/3	적수민원	금천구 독산2동 1040-51	65	50	4.1	10:00	11:00	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
7	4/3	적수민원	금천구 독산2동 1040-32	65	50	4.1	11:30	12:00	30	0.0033	54	소화전	김홍일,김기태
8	4/5	급수공사	금천구 시흥4동 169-14	65	50	3.4	15:00	15:40	40	0.0033	66	소화전	김홍일,김기태
9	4/8	적수민원	금천구 시흥5동 200-21	65	50	3.1	10:00	11:00	60	0.0033	94	소화전	김홍일,김기태
10	4/9	적수민원	금천구 독산2동 1035-20	65	50	3.5	14:00	15:00	60	0.0033	100	소화전	김홍일,김기태
11	5/9	적수민원	금천구 시흥본동 849-35	65	50	4.3	09:30	10:30	60	0.0033	111	소화전	김홍일,김기태
12	5/20	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	10	5.1	11:40	12:20	30	0.0707	257	퇴수밸브300	김홍일,김기태
13	5/21	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	10	5.1	09:30	12:30	180	0.0707	1,545	퇴수밸브300	김홍일,김기태
14	5/22	송배수관	금천구 가산동 141-14	200	30	5.1	09:20	09:40	20	0.0314	229	퇴수밸브200	김홍일,김기태
15	5/22	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	20	5.1	10:00	10:30	30	0.0707	515	퇴수밸브300	김홍일,김기태
16	5/23	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	20	5.1	09:30	11:00	90	0.0707	1545	퇴수밸브300	김홍일,김기태
17	5/24	송배수관	금천구 가산동 141-14	200	30	5.1	10:00	10:20	20	0.0314	229	퇴수밸브200	김홍일,김기태
18	5/27	누수복구	금천구 가산동 140-31	65	50	5.1	14:30	15:00	30	0.0033	60	소화전	김홍일,김기태
19	6/7	누수복구	금천구 시흥4동 796-6	65	50	3.1	16:00	16:20	20	0.0033	31	소화전	김홍일,김기태
20	6/24	누수복구	금천구 가산동 34-78	65	50	5.1	12:30	12:20	20	0.0033	40	소화전	김홍일,김기태
21	6/25	누수복구	금천구 독산4동 200-10	65	50	4.1	17:00	17:20	20	0.0033	36	소화전	김홍일,김기태
22	6/27	적수민원	독산4동 1029-10	65	50	4.1	10:00	11:00	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
23	7/3	누수복구	독산1동 1009-57	65	50	3.2	10:30	11:00	30	0.0033	48	소화전	김홍일,김기태
24	7/22	적수민원	독산4동 1029-10	65	50	4.1	11:40	12:10	30	0.0033	54	소화전	김홍일,김기태
25	7/24	적수민원	독산4동 196-27	65	50	4.1	11:30	13:00	90	0.0033	163	소화전	김홍일,김기태
26	7/24	적수민원	독산4동 196-22	100	10	4.1	11:30	13:00	90	0.0079	77	퇴수밸브100	김홍일,김기태
27	8/5	배관정비	독산1동 1009-45	65	50	4.1	11:10	11:40	30	0.0033	54	소화전	김홍일,김기태
28	8/5	배관정비	독산1동 1009-25	65	50	4.1	11:50	12:20	30	0.0033	54	소화전	김홍일,김기태
29	8/9	관말정체	시흥2동 239-16	65	50	4.1	09:20	10:00	40	0.0033	72	소화전	김홍일,김기태
30	8/9	관말정체	시흥2동 239-32	80	20	4.1	10:00	10:30	30	0.0050	33	퇴수밸브80	김홍일,김기태
31	8/19	적수민원	독산4동 1029-10	65	40	4.1	10:00	10:40	40	0.0033	72	소화전	김홍일,김기태
32	8/19	관말정체	시흥1동 558-1	100	20	5.3	11:00	11:40	40	0.0079	78	퇴수밸브100	김홍일,김기태
33	8/28	관말정체	독산2동 1039	80	20	4.1	10:30	11:00	30	0.0050	33	퇴수밸브80	김홍일,김기태
34	8/28	배관정비	독산2동 1041-1	65	50	4.1	11:00	11:40	40	0.0033	72	소화전	김홍일,김기태
35	8/28	누수복구	독산1동 332-17	65	50	4.7	12:00	12:30	30	0.0033	58	소화전	김홍일,김기태
36	9/16	시설물공사	시흥5동 933-38	65	50	4.2	10:00	12:00	120	0.0033	219	소화전	김홍일,김기태
37	9/16	시설물공사	시흥5동 933-68	65	50	4.2	12:30	14:30	120	0.0033	219	소화전	김홍일,김기태
38	9/16	기타	시흥3동 937-9	65	50	3.5	15:00	17:00	120	0.0033	200	소화전	김홍일,김기태
	9/17	시설물공사	시흥5동 933-68	65	80	4.2	11:30	12:30	60	0.0033	176	소화전	김홍일,김기태
	9/18	기타	시흥5동 923-22	65	50	4.2	10:00	11:00	60	0.0033	110	소화전	김홍일,김기태
	9/18	시설물공사	시흥5동 924	65	100	4.2	11:30	12:30	60	0.0033	219	소화전	김홍일,김기태
	9/18	시설물공사	시흥5동 930-18	65	50	4.2	13:00	15:30	150	0.0033	274	다용도200	김홍일,김기태
	9/19	시설물공사	시흥5동 919-23	65	100	4.2	10:00	13:00	180	0.0033	658	소화전	김홍일,김기태
	9/20	시설물공사	시흥5동 929-29	65	50	4.2	10:00	11:00	60	0.0033	110	소화전	김홍일,김기태
	9/20	시설물공사	시흥5동 926-63	65	50	4.2	11:30	13:30	120	0.0033	219	소화전	김홍일,김기태
	9/23	시설물공사	시흥5동 933-6	65	50	4.2	11:00	12:00	60	0.0033	110	소화전	김홍일,김기태
	9/24	시설물공사	시흥본동 900	65	50	4.4	10:30	11:30	60	0.0033	94	소화전	김홍일,김기태
	9/24	시설물공사	시흥본동 899-8	65	50	4.4	12:00	12:30	30	0.0033	56	소화전	김홍일,김기태
	9/24	시설물공사	시흥본동 907-34	65	50	4.4	13:00	13:30	30	0.0033	56	소화전	김홍일,김기태
	9/25	시설물공사	시흥3동 944	65	50	3.4	11:00	13:00	120	0.0033	197	소화전	김홍일,김기태
	9/25	시설물공사	시흥3동 942	65	50	3.4	14:30	15:00	30	0.0033	49	소화전	김홍일,김기태
	9/26	적수민원	시흥4동 794-4	65	50	3.1	14:30	15:10	40	0.0033	63	소화전	김홍일,김기태
	9/27	시설물공사	시흥본동 897-21	65	50	4.4	10:00	12:00	120	0.0033	225	소화전	김홍일,김기태
	9/27	시설물공사	시흥본동 892-13	65	50	4.4	14:00	15:00	60	0.0033	112	소화전	김홍일,김기태
	9/30	시설물공사	시흥본동 841-40	65	50	4.4	10:00	11:30	90	0.0033	168	소화전	김홍일,김기태
	9/30	시설물공사	시흥본동 842-27	65	50	4.4	12:00	13:00	60	0.0033	112	소화전	김홍일,김기태
	9/30	시설물공사	시흥본동 849-32	65	50	4.4	14:00	14:40	40	0.0033	75	소화전	김홍일,김기태
	9/30	적수민원	독산4동 1022-112	65	50	3.1	15:00	15:40	40	0.0033	63	소화전	김홍일,김기태