공공용수(퇴수, 세척) 관리대장(6월)

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	6/10	관말퇴수	양산로 3	80	50	3.5	14:00	14:30	30	0.0050	76	퇴수변	조진국지귀연	김진태
2	6/17	관말퇴수	선유서로25길 28	80	50	3.5	15:00	15:30	30	0.005	76	소화전	조진국 지귀연	김진태
3	6/24	관말퇴수	국회대로 529	100	30	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	71	소화전	조진국 지귀연	김진태
4	6/7	관말퇴수	대림동774	80	50	3.5	13:00	13:30	30	0.0050	76	퇴수변	조진국지귀연	구본천
6	6/8	민원처리	신길동428-15	15	100	3.5	13:30	14:30	60	0.0002	11	계량기	조진국지귀연	서혜지
7	6/16	민원처리	영중로 9	100	50	3.5			480	0.0079	3795	소화전	조진국지귀연	김진태
8	6/19	민원처리	경인로756외 16개소	100	50	3.5			300	0.0079	18973	소화전	조진국지귀연	김진태
9	6/24	수계전환	도림교밑 2개소	400	60	3.5			480	0.1257	72803	퇴수변	조진국지귀연	김진태
10	6/27	녹물퇴수	문래동48-1 외 2개소	200	60	3.5			180	0.0314	6826	소화전	조진국지귀연	김진태
11	6/29	녹물퇴수	문래동20-4 외 50개소	100	80	3.5			60	0.0079	18973	소호전	조진국지귀연	김진태
12	6.11	급수공사	본동 435-5	300	20	6.4	14:00	14:30	30	0.0707	577	다용도	박기우 노상범	전소영
13	6.11	“	본동 196-1	200	30	6.9	14:20	15:20	60	0.0314	799	퇴수변	“	“
14	6.12	“	본동 408-1	100	20	6.9	10:20	11:30	50	0.0079	111	소화전	“	“
15	6.13	“	노량진동 126-8	80	20	4.3	10:10	10:50	40	0.0050	45	퇴수변	“	“
16	6.13	“	본동 196-1	200	10	6.9	15:20	16:20	60	0.0314	266	“	“	“
17	6.18	관말정체	흑석동 327-2	200	10	5.5	10:50	11:40	50	0.0314	198	다용도	“	“
18	6.19	시설물	상도동 184-54	100	20	5.3	14:10	15:30	80	0.0079	156	소화전	“	최경서
19	6.20	“	상도동 507-16	100	20	3.7	10:20	11:10	50	0.0079	81	“	“	“

20	6.21	시설물	흑석동 204-57	100	10	5.2	10:10	11:10	60	0.0079	58	소화전	박기우 노상범	최경서
21	6.21	“	흑석동 204-6	100	20	4.2	10:20	11:10	50	0.0079	69	“	“	“
22	6.21	누수복구	사당동 1021-5	100	20	4.1	15:20	16:00	40	0.0079	86	“	“	김선호
23	6.24	시설물	사당동 449-18	100	20	3.7	10:00	10:40	40	0.0079	65	“	“	최경서
24	6.24	“	사당동 449-25	100	20	3.9	14:10	15:40	90	0.0079	150	“	“	“
25	6.26	적수민원	상도동 335-42	100	20	4.2	10:00	11:30	90	0.0079	156	“	“	김용준
26	6.26	“	상도동 335-90	100	20	4.8	10:50	11:30	40	0.0079	74	“	“	“
27	6.26	“	상도동 335-143	100	20	4.6	10:10	11:00	50	0.0079	91	“	“	“
28	6.26	“	상도동 335-149	100	20	5.6	10:05	10:45	40	0.0079	80	“	“	“
29	6/29	녹물퇴수	문래동20-4 외 50개소	100	80	3.5			60	0.0079	18973	소호전	조진국지귀연	김진태
30	6/7	시설물공사	대림동 776-4	65	100	3	15:00	17:00	120		220	다용도	박기우 조진국	전소영
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107