공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (◯◯수도사업소   ◯◯◯◯과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	3/4	급수공사	금천구 가산동 687-1번지..	65	50	5.5	14:00	14:40	40	0.0033	84	다용도150	김홍일,김기태
2	3/9	급수공사	금천구 독산1동 333-1번지	65	50	4.6	10:00	11:00	60	0.0033	115	소화전	김홍일,김기태
3	3/9	급수공사	금천구 독산1동 335-10	65	50	4.6	13:30	14:30	60	0.0033	115	소화전	김홍일,김기태
4	4/1	적수민원	금천구 독산3동 898-19	65	50	4.1	10:00	11:00	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
5	4/3	적수민원	금천구 독산4동 196-27	65	50	4.1	10:30	11:30	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
6	4/3	적수민원	금천구 독산2동 1040-51	65	50	4.1	10:00	11:00	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
7	4/3	적수민원	금천구 독산2동 1040-32	65	50	4.1	11:30	12:00	30	0.0033	54	소화전	김홍일,김기태
8	4/5	급수공사	금천구 시흥4동 169-14	65	50	3.4	15:00	15:40	40	0.0033	66	소화전	김홍일,김기태
9	4/8	적수민원	금천구 시흥5동 200-21	65	50	3.1	10:00	11:00	60	0.0033	94	소화전	김홍일,김기태
10	4/9	적수민원	금천구 독산2동 1035-20	65	50	3.5	14:00	15:00	60	0.0033	100	소화전	김홍일,김기태
11	5/9	적수민원	금천구 시흥본동 849-35	65	50	4.3	09:30	10:30	60	0.0033	111	소화전	김홍일,김기태
12	5/20	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	10	5.1	11:40	12:20	30	0.0707	257	퇴수밸브300	김홍일,김기태
13	5/21	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	10	5.1	09:30	12:30	180	0.0707	1,545	퇴수밸브300	김홍일,김기태
14	5/22	송배수관	금천구 가산동 141-14	200	30	5.1	09:20	09:40	20	0.0314	229	퇴수밸브200	김홍일,김기태
15	5/22	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	20	5.1	10:00	10:30	30	0.0707	515	퇴수밸브300	김홍일,김기태
16	5/23	송배수관	금천구 가산동 87-228	300	20	5.1	09:30	11:00	90	0.0707	1545	퇴수밸브300	김홍일,김기태
17	5/24	송배수관	금천구 가산동 141-14	200	30	5.1	10:00	10:20	20	0.0314	229	퇴수밸브200	김홍일,김기태
18	5/27	누수복구	금천구 가산동 140-31	65	50	5.1	14:30	15:00	30	0.0033	60	소화전	김홍일,김기태
19	6/7	누수복구	금천구 시흥4동 796-6	65	50	3.1	16:00	16:20	20	0.0033	31	소화전	김홍일,김기태
20	6/24	누수복구	금천구 가산동 34-78	65	50	5.1	12:30	12:20	20	0.0033	40	소화전	김홍일,김기태
21	6/25	누수복구	금천구 독산4동 200-10	65	50	4.1	17:00	17:20	20	0.0033	36	소화전	김홍일,김기태
22	6/27	적수민원	독산4동 1029-10	65	50	4.1	10:00	11:00	60	0.0033	108	소화전	김홍일,김기태
	7/3	누수복구	독산1동 1009-57	65	50	3.2	10:30	11:00	30	0.0033	48	소화전	김홍일,김기태