공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	9.1	시설물	흑석동 102-1	100	50	4.0	04:10	06:10	120	0.0079	507	소화전	박기우 노상범	최경서
2	9.1	“	흑석동 102-96	100	50	4.0	04:10	06:10	120	0.0079	507	“	“	“
3	9.1	“	흑석동 100-45	100	50	4.0	04:20	06:20	120	0.0079	507	퇴수변	“	“
4	9.1	“	흑석동 183-21	100	50	4.0	04:20	06:20	120	0.0079	507	소화전	“	“
5	9.2	“	사당동 252-10	100	30	3.7	11:30	12:30	60	0.0079	146	“	“	이순필
6	9.17	관말정체	사당동 173-27	100	10	5.6	14:30	15:20	50	0.0079	50	퇴수변	“	“
7	9.18	누수복구	신대방동 591-31	100	20	3.1	09:30	10:20	50	0.0079	74	소화전	“	김선호
8	9.18	시설물	상도동 294-15	100	20	5.6	11:00	12:00	60	0.0079	120	“	“	최경서
9	9.18	“	상도동 356-112	100	20	5.1	15:00	15:50	50	0.0079	95	“	“	“
10	9.19	“	상도동 469-1	100	30	3.4	10:00	10:40	40	0.0079	93	“	“	“
11	9.19	“	상도동 312-3	150	30	3.3	15:10	16:40	90	0.0177	466	다용도	“	“
12	9.19	“	상도동 56-120	150	30	2.4	15:20	16:50	90	0.0177	397	“	“	“
13	9.20	“	상도동 489-5	150	30	7.0	10:30	11:00	30	0.0177	75	“	“	“
14	9.20	“	상도동 126-23	150	30	4.0	14:20	14:50	30	0.0177	114	“	“	“
15	9.23	적수민원	사당동 449-18	100	20	3.6	10:20	11:00	40	0.0079	64	소화전	“	이순필
16	9.23	“	사당동 449-84	100	20	4.1	10:30	11:20	50	0.0079	86	“	“	“
17	9.23	누수복구	사당동 1014-16	100	30	4.1	12:40	13:40	60	0.0079	154	“	“	김선호
18	9.24	시설물	상도동 459-1	100	30	3.5	14:30	15:40	70	0.0079	166	“	“	최경서
19	9.24	누수복구	사당동 278-32	100	20	2.8	13:30	14:30	60	0.0079	85	“	“	김선호
20	9.26	시설물	사당동 1012-5	100	20	4.1	10:30	11:20	50	0.0079	86	“	“	최경서

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
21	9.27	시설물	사당동 437-3	150	20	3.9	14:00	15:30	90	0.0177	338	다용도	박기우 노상범	최경서
22	9.27	“	사당동 303-30	300	20	4.6	10:30	11:00	30	0.0707	489	“	“	“
23	9.30	“	대방동 379-27	300	20	2.5	14:00	15:00	60	0.0707	721	“	“	“
24	9.30	“	사당동 419-180	150	20	6.9	13:00	13:30	30	0.0177	150	“	“	“
25	9.30	“	사당동 419-127	100	20	3.5	11:00	11:30	30	0.0079	47	소화전	“	“