공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	11.1	적수민원	상도동 292-25	100	20	6.7	16:20	17:40	80	0.0079	175	소화전	박기우 노상범	김용준
2	11.5	관말정체	상도동 374-4	100	20	3.7	14:00	15:00	60	0.0079	98	“	“	“
3	11.6	배급수관	대방동 391-263	80	30	6.0	17:40	18:50	70	0.0050	139	다용도	“	“
4	“	“	대방동 391-255	100	20	5.9	17:40	18:40	60	0.0079	123	소화전	“	“
5	11.7	“	대방동 391-467	100	30	2.6	14:20	15:50	90	0.0079	184	“	“	“
6	11.8	“	대방동 391-53	100	20	5.0	18:10	19:00	50	0.0079	94	“	“	“
7	11.12	적수민원	대방동 391-167	80	30	2.7	11:00	13:00	120	0.0050	160	퇴수변	“	이순필
8	11.18	“	사당동 1009-25	100	20	3.2	10:20	11:20	60	0.0079	91	소화전	“	“
9	“	“	사당동 1009-37	80	20	3.2	11:00	12:20	80	0.0050	77	퇴수변	“	“
10	11.21	시설물공사	사당동 436-5	100	20	3.3	10:00	11:30	90	0.0079	138	“	“	최경서
11	“	“	사당동 432-22	100	10	3.7	10:10	11:10	60	0.0079	49	소화전	“	“
12	“	“	상도동 235-4	80	20	5.3	14:00	14:40	40	0.0050	50	퇴수변	“	“
13	“	“	상도동 235-5	80	20	5.3	14:10	15:10	60	0.0050	75	“	“	“
14	“	“	상도동 235-29	80	20	5.3	14:20	15:20	60	0.0050	75	“	“	“
15	“	노후관정비	상도동 264-135	100	20	4.1	18:00	19:00	60	0.0079	103	소화전	“	김용준
16	11.22	관말정체	사당동 181-364	200	20	4.4	16:20	17:50	90	0.0314	638	다용도	“	이순필
17	11.25	“	상도동 370-27	100	30	5.5	10:00	11:20	80	0.0079	238	소화전	“	김용준
18	“	“	상도동 701-5	200	20	4.6	14:20	15:00	40	0.0314	290	다용도	“	“