공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	12.2	적수민원	상도동 470-9	100	20	7.2	10:20	11:20	60	0.0079	136	소화전	박기우 노상범	김용준
2	12.2	관말정체	흑석동 63-8	100	20	6.4	13:00	13:40	40	0.0079	86	소화전	박기우 노상범	박준기
3	12.2	관말정체	흑석동 69-38	100	50	5.6	13:30	16:30	180	0.0079	900	소화전	박기우 노상범	박준기
4	12.3	적수민원	사당동 1009-28	100	20	4.2	14:30	15:00	30	0.0079	52	소화전	박기우 노상범	이순필
5	12.5	누수복구	대방동 395-4	100	50	3.3	10:00	10:40	40	0.0079	154	다용도	박기우 박근범	이순필
6	12.9	관말정체	상도동 283-84	100	30	3.9	14:10	15:50	40	0.0079	100	소화전	박기우 박근범	김용준
7	12.23	관말정체	상도동 211-126	100	40	6.7	14:50	16:10	80	0.0079	350	소화전	박기우 박근범	김용준
8	12.30	수계전환	사당동 183-46	100	50	4.6	10:00	10:30	30	0.0079	136	소화전	박기우 박근범	이순필
9	12.30	관말정체	사당동 190-199	100	50	4.8	14:10	15:00	50	0.0079	231	소화전	박기우 박근범	이순필
10	12.31	관말정체	사당동 181-20	100	60	4.4	10:30	11:40	70	0.0079	372	소화전	박기우 박근범	이순필
11	12.31	관말정체	사당동 185-21	100	30	7.6	13:00	13:50	50	0.0079	175	소화전	박기우 박근범	이순필
									670		2692