공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	6.11	급수공사	본동 435-5	300	20	6.4	14:00	14:30	30	0.0707	577	다용도	박기우 노상범	전소영
2	6.11	“	본동 196-1	200	30	6.9	14:20	15:20	60	0.0314	799	퇴수변	“	“
3	6.12	“	본동 408-1	100	20	6.9	10:20	11:30	50	0.0079	111	소화전	“	“
4	6.13	“	노량진동 126-8	80	20	4.3	10:10	10:50	40	0.0050	45	퇴수변	“	“
5	6.13	“	본동 196-1	200	10	6.9	15:20	16:20	60	0.0314	266	“	“	“
6	6.18	관말정체	흑석동 327-2	200	10	5.5	10:50	11:40	50	0.0314	198	다용도	“	“
7	6.19	시설물공사	상도동 184-54	100	20	5.3	14:10	15:30	80	0.0079	156	소화전	“	최경서
8	6.20	“	상도동 507-16	100	20	3.7	10:20	11:10	50	0.0079	81	“	“	“
9	6.20	“	상도동 363-196	100	20	4.9	14:50	15:50	60	0.0079	112	“	“	“
10	6.21	“	흑석동 204-57	100	10	5.2	10:10	11:10	60	0.0079	58	“	“	“
11	6.21	“	흑석동 204-6	100	20	4.2	10:20	11:10	50	0.0079	69	“	“	“
12	6.21	누수복구	사당동 1021-5	100	20	4.1	15:20	16:00	40	0.0079	86	“	“	김선호
13	6.24	시설물공사	사당동 449-18	100	20	3.7	10:00	10:40	40	0.0079	65	“	“	최경서
14	6.24	“	사당동 449-25	100	20	3.9	14:10	15:40	90	0.0079	150	“	“	“
15	6.26	적수민원	상도동 335-42	100	20	4.2	10:00	11:30	90	0.0079	156	“	“	김용준
16	6.26	“	상도동 335-90	100	20	4.8	10:50	11:30	40	0.0079	74	“	“	“
17	6.26	“	상도동 335-143	100	20	4.6	10:10	11:00	50	0.0079	91	“	“	“
18	6.26	“	상도동 335-149	100	20	5.6	10:05	10:45	40	0.0079	80	“	“	“