공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	1/10	관말퇴수	양평동3가 30-17	80	50	3.5	15:00	15:30	30	0.005	76	퇴수변	조진국 오창금	김진태
2	1/17	관말퇴수	양평동2가 43-7	80	50	3.5	14:00	14:30	30	0.005	76	소화전	조진국 오창금	김진태
3	1/24	관말퇴수	양평동3가 77-80	100	30	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	71	소화전	조진국 오창금	김진태
4	1/22	수질민원	신길동 101-7	80	80	3.5	16:00	16:30	30	0.005	76	계량기	조진국 오창금	서혜지
6	2/7	관말퇴수	양평동3가 30-17	80	50	3.5	16:00	16:30	30	0.005	76	퇴수변	조진국 오창금	김진태
7	2/14	관말퇴수	양평동2가 43-7	80	50	3.5	15:30	16:00	30	0.005	76	소화전	조진국 오창금	김진태
8	2/21	관말퇴수	양평동3가 77-80	100	30	3.5	10;30	11:00	30	0.0079	71	소화전	조진국 오창금	김진태
9	3/5	관말퇴수	양평동3가 30-17	80	50	3.5	16:00	16:30	30	0.005	57	퇴수변	조진국 오창금	김진태
10	3/15	관말퇴수	양평동2가 43-7	80	50	3.5	15:00	15:30	30	0.005	81	소화전	조진국 오창금	김진태
11	3/23	관말퇴수	양평동3가 77-80	100	30	3.5	14:00	14:30	30	0.0079	76	소화전	조진국 오창금	김진태
12	3/15	민원처리	신길동 335-37도	200	30	4	10:00	10:30	60	0.0314	608	다용도	조진국 오창금	서혜지
13	4/10	관말퇴수	양평동3가 30-17	80	50	3.5	16:00	16:30	30	0.005	76	퇴수변	조진국 지귀연	김진태
14	4/17	관말퇴수	양평동2가 43-7	80	50	3.5	16:00	16:30	30	0.005	76	소화전	조진국 지귀연	김진태
15	4/24	관말퇴수	양평동3가 77-80	100	30	3.5	15:30	16:00	30	0.0079	71	소화전	조진국 지귀연	김진태
16	5/10	관말퇴수	양산로 3	80	50	3.5	10;30	11:00	30	0.005	76	퇴수변	조진국 지귀연	김진태
17	5/17	관말퇴수	선유서로25길 28	80	50	3.5	16:00	16:30	30	0.005	76	소화전	조진국 지귀연	김진태
18	5/24	관말퇴수	국회대로 529	100	30	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	71	소화전	조진국 지귀연	김진태
19	5/4	민원처리	도신로56길 25-12	15	100	3.5	11:00	11:30	60	0.0002	101	계량기	조진국 지귀연	김진태

20	6/10	관말퇴수	양산로 3	80	50	3.5	14:00	14:30	30	0.0050	76	퇴수변	조진국지귀연	김진태
21	6/17	관말퇴수	선유서로25길 28	80	50	3.5	15:00	15:30	30	0.005	76	소화전	조진국 지귀연	김진태
22	6/24	관말퇴수	국회대로 529	100	30	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	71	소화전	조진국 지귀연	김진태
23	6/7	관말퇴수	대림동774	80	50	3.5	13:00	13:30	30	0.0050	76	퇴수변	조진국지귀연	구본천
24	6/8	민원처리	신길동428-15	15	100	3.5	13:30	14:30	60	0.0002	11	계량기	조진국지귀연	서혜지
25	6/16	민원처리	영중로 9	100	50	3.5			480	0.0079	3795	소화전	조진국지귀연	김진태
26	6/19	민원처리	경인로756외 16개소	100	50	3.5			300	0.0079	18973	소화전	조진국지귀연	김진태
27	6/24	녹물퇴수	도림교밑 2개소	400	60	3.5			480	0.1257	72803	퇴수변	조진국지귀연	김진태
28	6/27	녹물퇴수	문래동48-1 외 2개소	200	60	3.5			180	0.0314	6826	소화전	조진국지귀연	김진태
29	6/29	녹물퇴수	문래동20-4 외 50개소	100	80	3.5			60	0.0079	18973	소화전	조진국지귀연	김진태
30	7/10	관말정체	양산로 3	80	20	3.5			240	0.0050	243	퇴수변	지귀연김광준	김진태
31	7/17	관말정체	선유서로25길 28	80	10	3.5			240	0.0050	121	퇴수변	지귀연김광준	최형수
32	7/24	관말정체	국회대로 529	100	30	3.5			30	0.0079	71	퇴수변	지귀연김광준	최형수
33	7/1	수계전환	도림교 밑 외1개소	400	60	3.5			48	0.1257	7,280	퇴수변	지귀연김광준	최형수
34	7/1	적수민원	문래동5가 21-1 외 2개소	200	10	3.5			192	0.0314	1,820	퇴수변	지귀연김광준	김진태
35	7/5	적수민원	문래동30-14 외 170개소	100	50	3.5			60	0.0079	40,554	소화전	지귀연김광준	최형수
36	7/2	적수민원	당산동552-3 외 1개소	300	5	3.5			144	0.0707	1,024	퇴수변	지귀연김광준	김진태
37	7/8	적수민원	문래동3가 54-2	150	50	3.5			180	0.0177	1,600	퇴수변	지귀연김광준	최형수

38	7/11	적수민원	당산동121-140	100	50	3.5	15:00	15:30	30	0.0079	119	소화전	지귀연김광준	김진태
39	7/9	적수민원	신길동 89-1	100	60	3.5	16:30	19:30	180	0.0079	854	소화전	지귀연김광준	서혜지
40	7/23	적수민원	신길동117-2 영신초교 앞	100	70	3.5	15:30	17:30	120	0.0079	664	소화전	지귀연김광준	서혜지
41	7/25	적수민원	신길동 도림로 323 건영상가 앞	100	50	3.5	16:10	16:40	30	0.0079	119	소화전	지귀연 김광준	서혜지
42	8/9	관말정체	양산로 3	80	20	3.5	10:30	14:30	240	0.0050	243	퇴수변	지귀연김광준	김진태
43	8/16	관말정체	선유서로25길 28	80	10	3.5	13:30	17:30	240	0.0050	121	퇴수변	지귀연김광준	최형수
44	8/23	관말정체	국회대로 529	100	30	3.5	14:00	14:30	30	0.0079	71	퇴수변	지귀연김광준	최형수
45	8/2	적수민원	영신로 37	300	30	3.5	11:30	14:30	180	0.0707	3,839	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
46	8/2	적수민원	양평동 39-1	100	70	3.5	15:00	16:00	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	김태식
47	8/5	적수민원	양평로 28길 9	80	50	3.5	10:30	11:00	30	0.0050	76	소화전	지귀연 김광준	김태식
48	8/7	적수민원	대방천로 195	100	70	3.5	11:00	14:00	180	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
49	8/7	적수민원	신풍로 12길 6	100	70	3.5	11:10	14:10	180	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
50	8/7	적수민원	신풍로 8길 2-1	80	70	3.5	11:20	14:20	180	0.0050	637	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
51	8/7	적수민원	신풍로 12가길 6-52	100	50	3.5	15:00	16:30	90	0.0079	356	소화전	지귀연 김광준	서혜지
52	8/7	적수민원	신길동 4533-16	100	50	3.5	15:00	16:30	90	0.0079	356	소화전	지귀연 김광준	서혜지
53	8/8	관말정체	선유서로 13길 6	80	60	3.5	10:00	11:00	60	0.0050	182	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
54	8/8	적수민원	신풍로 10길 5-1	100	50	3.5	10:30	11:30	60	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	서혜지
55	8/8	적수민원	신풍로 8길 2	80	70	3.5	10:00	13:00	180	0.0050	637	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지

56	8/8	적수민원	신길동 3829	100	70	3.5	13:30	14:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	서혜지
57	8/8	적수민원	문래동 2가 24	200	70	3.5	09:30	12:30	180	0.0314	3,982	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
58	8/8	적수민원	신풍로 68	100	70	3.5	13:10	14:10	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	서혜지
59	8/8	적수민원	신풍로 14길 2	100	80	3.5	14:20	15:20	60	0.0079	379	소화전	지귀연 김광준	서혜지
60	8/8	적수민원	신풍로 14길 2	100	70	3.5	14:20	17:20	180	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
61	8/8	적수민원	대방천로 151	100	100	3.5	15:30	17:00	90	0.0079	711	소화전	지귀연 김광준	서혜지
62	8/8	적수민원	신풍로 12	100	30	3.5	13:30	16:30	180	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
63	8/8	적수민원	신풍로 8길 2-1	80	70	3.5	14:00	17:00	180	0.0050	637	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
64	8/9	적수민원	신풍로 8길 2-5	100	70	3.5	11:00	12:00	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	서혜지
65	8/9	적수민원	신풍로 16길 7-1	100	70	3.5	11:00	12:00	60	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
66	8/12	적수민원	문래동 6가 38-1	100	70	3.5	14:00	16:00	120	0.0079	664	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
67	8/12	적수민원	문래동 6가 36	100	70	3.5	14:05	16:05	120	0.0079	664	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
68	8/12	적수민원	문래동 6가 25-1	100	70	3.5	14:10	16:10	120	0.0079	664	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
69	8/13	적수민원	신풍로 22길 4	100	100	3.5	15:00	16:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	서혜지
70	8/13	적수민원	신풍로 22길 4	80	20	3.5	14:00	16:00	120	0.0050	121	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
71	8/13	적수민원	신풍로 96	80	70	3.5	14:00	17:00	180	0.0050	637	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
72	8/13	적수민원	대방천로 218-12	100	70	3.5	14:00	17:00	180	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
73	8/13	적수민원	대방천로 237-5	100	100	3.5	16:00	17:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	서혜지

74	8/13	적수민원	신길동 477-2	100	70	3.5	14:00	17:00	180	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
75	8/13	적수민원	신길동 4273-14	80	70	3.5	14:00	17:00	180	0.0050	637	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
76	8/14	적수민원	신길동 2367	100	70	3.5	13:30	15:30	120	0.0079	664	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
77	8/14	적수민원	여의대방로 9길 8	100	70	3.5	13:30	15:30	120	0.0079	664	소화전	지귀연 김광준	서혜지
78	8/14	적수민원	문래동 5가 14	100	70	3.5	14:30	15:00	30	0.0079	166	소화전	지귀연 김광준	최형수
79	8/16	적수민원	여의대방로 45	100	70	3.5	11:00	14:00	180	0.0079	996	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
80	8/16	적수민원	신길로 6	150	70	3.5	11:00	14:00	180	0.0177	2,241	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
81	8/16	적수민원	신길로 16길 7	80	20	3.5	11:00	14:00	180	0.0050	182	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
82	8/17	급수공사	영등포로 216	100	80	3.5	00:00	02:00	120	0.0079	759	소화전	지귀연 김광준	최형수
83	8/18	누수복구	문래로 179	100	80	3.5	12:10	14:10	120	0.0079	759	소화전	지귀연 김광준	최형수
84	8/18	누수복구	영신로 30길 7	100	50	3.5	12:10	14:10	120	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	최형수
85	8/21	적수민원	영중로 24길 28	15	100	3.5	14:00	14:30	30	0.0002	5	계량기	지귀연 김광준	최형수
86	8/22	적수민원	양산로 230	80	30	3.5	11:00	14:00	180	0.0050	273	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
87	8/22	적수민원	영중로 24길 18	100	20	3.5	11:00	14:00	180	0.0079	285	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
88	8/22	적수민원	양산로 206	100	50	3.5	14:30	15:00	30	0.0079	119	소화전	지귀연 김광준	최형수
89	8/26	급수공사	양평로 22길 21	100	70	3.5	13:30	14:00	30	0.0079	166	소화전	지귀연 김광준	김태식
90	8/27	적수민원	양평로 28마길 1	100	100	3.5	10:30	11:30	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
91	8/27	적수민원	양평로 28길 33	100	100	3.5	11:30	12:00	30	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	김태식
92	8/27	적수민원	양평로 22사길 37	100	100	3.5	12:00	13:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
93	8/27	적수민원	양평로 24길 36	80	60	3.5	10:00	13:00	180	0.0050	546	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
94	8/27	적수민원	양평로 24길 16	100	100	3.5	13:00	13:30	30	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	김태식
95	8/27	적수민원	양평로 28길 19	200	50	3.5	10:00	13:00	180	0.0314	2,844	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
96	8/27	적수민원	양평로 30길 58	80	60	3.5	10:00	13:00	180	0.0050	546	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
97	8/27	적수민원	선유로 53길 18	100	100	3.5	15:00	17:00	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	김태식
98	8/27	적수민원	양평로 12길 21	100	100	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
99	8/28	적수민원	양평로 20길 20	100	40	3.5	10:30	13:30	180	0.0079	569	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
100	8/28	적수민원	선유로 278	100	100	3.5	10:30	11:30	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
101	8/28	적수민원	신풍로 14길 2	100	60	3.5	14:00	15:00	90	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
102	8/28	적수민원	신풍로 14길 7	100	100	3.5	14:00	14:30	30	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	서혜지
103	8/28	적수민원	신풍로 12나길 31-1	100	100	3.5	14:30	15:00	30	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	서혜지
104	8/28	적수민원	신풍로 22길 4	80	60	3.5	15:00	15:30	30	0.0050	91	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
105	9/2	적수민원	신길로 62길 35-16	100	100	3.5	09:40	12:40	180	0.0079	1,423	소화전	지귀연 김광준	구본천
106	9/2	적수민원	신길로 62길 23-5	32	100	3.5	10:30	12:30	120	0.0008	98	계량기	지귀연 김광준	구본천
107	9/2	적수민원	신길로 62길 27-7	100	100	3.5	10:30	12:30	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	구본천
108	9/2	적수민원	신길로 62길 33	100	100	3.5	12:30	13:30	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	구본천
109	9/2	적수민원	신길로 62길 30	100	100	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	구본천
110	9/2	적수민원	신길로 62길 30	100	40	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	379	퇴수변	지귀연 김광준	구본천
111	9/2	적수민원	신길로 252	100	20	3.5	14:00	17:00	180	0.0079	285	퇴수변	지귀연 김광준	구본천
112	9/5	적수민원	영등포로 60길 17	300	10	3.5	13:30	15:30	120	0.0707	853	퇴수변	지귀연	구본천
113	9/5	적수민원	영등포로 60길 17	150	30	3.5	13:30	15:30	120	0.0177	640	퇴수변	지귀연	구본천
114	9/5	적수민원	신길동 50-7	80	70	3.5	14:00	16:00	120	0.0050	425	퇴수변	지귀연	구본천
115	9/6	적수민원	영등포로 62길 1 삼성빌딩	100	50	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	474	퇴수변	지귀연	구본천
116	9/6	적수민원	신길로 60길 36	100	50	3.5	09:40	11:40	120	0.0079	474	퇴수변	지귀연	구본천
117	9/6	적수민원	신길로 252 영보빌딩	100	50	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	474	퇴수변	지귀연	최형수
118	9/6	적수민원	영등포로 59 엠에스빌딩	80	70	3.5	14:00	16:00	120	0.0050	425	퇴수변	지귀연	김태식
119	9/6	적수민원	영등포로 11길 22	100	80	3.5	13:30	16:30	180	0.0079	1,138	소화전	지귀연	김태식
120	9/9	적수민원	양산로 34	100	100	3.5	13:00	14:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
121	9/9	적수민원	영등포로 9길 12	100	100	3.5	14:00	17:00	180	0.0079	1,423	소화전	지귀연 김광준	김태식
122	9/10	관말정체	양산로 3	80	20	3.5	11:00	15:00	240	0.0050	243	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
123	9/10	적수민원	양평로 20길 20	100	30	3.5	10:30	13:30	180	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
124	9/11	적수민원	신풍로 12길 6	100	20	3.5	15:10	15:50	40	0.0079	63	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
125	9/11	적수민원	신풍로 12가길 1-6	100	100	3.5	15:10	15:50	40	0.0079	316	소화전	지귀연 김광준	서혜지
126	9/16	적수민원	선유서로 25길 10	100	100	3.5	13:30	15:30	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	김태식
127	9/16	적수민원	선유서로 25길 1	80	20	3.5	13:30	15:30	120	0.0050	121	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
128	9/16	적수민원	영등포로 5길 42-6	100	100	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
129	9/16	적수민원	선유서로 93	100	100	3.5	15:00	16:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
130	9/16	적수민원	영등포로 5길 18	100	100	3.5	16:00	17:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	김태식
131	9/16	적수민원	영등포로 21	100	100	3.5	16:00	18:00	120	0.0079	949	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
132	9/17	적수민원	도림로 143길 32	100	100	3.5	14:30	15:00	30	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	최형수
133	9/17	관말정체	선유서로 25길 28	80	10	3.5	10:00	11:00	240	0.0050	121	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
134	9/20	관말정체	양평로 18길 19	100	100	3.5	12:30	16:30	240	0.0079	1,897	소화전	지귀연 김광준	김태식
135	9/23	적수민원	양평로 28라길 9	100	50	3.5	10:20	10:40	20	0.0079	79	소화전	지귀연 김광준	김태식
136	9/23	적수민원	도림로 126길 15	100	100	3.5	13:30	14:30	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	최형수
137	9/23	관말정체	경인로 759	150	40	3.5	10:00	13:00	180	0.0177	1,280	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
138	9/23	적수민원	영신로 128	100	100	3.5	15:00	16:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	최형수
139	9/23	관말정체	국회대로 529	100	30	3.5	10:50	11:20	30	0.0079	71	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
140	9/24	적수민원	경인로 743-4	100	50	3.5	10:00	11:00	60	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	최형수
141	9/24	적수민원	경인로 735	100	100	3.5	11:00	12:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	최형수
142	9/24	적수민원	선유로 277	100	70	3.5	12:30	13:00	30	0.0079	166	소화전	지귀연 김광준	김태식
143	9/24	적수민원	신길로 60가길 9	100	20	3.5	13:30	14:30	60	0.0079	95	퇴수변	지귀연 김광준	구본천
144	9/24	적수민원	신길로 62길 35-16	100	60	3.5	14:40	15:00	20	0.0079	95	소화전	지귀연 김광준	구본천
145	10/4	관말정체	양평로 20길 20	100	10	3.5	09:20	12:20	180	0.0079	142	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
146	10/4	적수민원	양평로 22길 18	100	100	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	김태식
147	10/4	관말정체	양평로 22길 18	100	10	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	95	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
148	10/4	수계전환	경인로 71길 6	100	100	3.5	16:00	18:00	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	최형수
149	10/5	수계전환	경인로 775	80	100	3.5	14:20	15:20	60	0.0050	304	다용도	지귀연 김광준	최형수
150	10/5	수계전환	경인로 701	100	100	3.5	16:30	18:00	90	0.0079	711	소화전	지귀연 김광준	최형수
151	10/5	수계전환	문래로 56	80	40	3.5	15:00	17:00	120	0.0079	243	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
152	10/5	수계전환	문래로 110	100	100	3.5	19:00	20:30	90	0.0079	711	소화전	지귀연 김광준	최형수
153	10/5	수계전환	문래동 3가 55-18	100	30	3.5	21:30	24:30	180	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
154	10/5	수계전환	경인로 759	150	20	3.5	21:00	23:00	120	0.0177	427	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
155	10/5	수계전환	경인로 767	100	100	3.5	22:00	23:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	최형수
156	10/5	수계전환	문래동 3가 55-18	100	100	3.5	20:40	22:40	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	최형수
157	10/5	급수공사	문래로 56	100	100	3.5	15:00	17:00	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	최형수
158	10/8	관말정체	양산로 3	80	20	3.5	09:00	13:00	240	0.0050	243	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
159	10/8	수계전환	경인로 767	100	100	3.5	09:30	11:30	120	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	최형수
160	10/8	수계전환	경인로 759	150	20	3.5	10:00	11:00	60	0.0177	213	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
161	10/8	관말정체	양평로 20길 20	100	20	3.5	12:00	15:00	180	0.0079	285	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
162	10/8	관말정체	신풍로 50	100	20	3.5	15:30	17:30	120	0.0079	190	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
163	10/8	적수민원	문래로 56	80	30	3.5	11:30	13:30	120	0.0050	182	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
164	10/10	수계전환	선유로 55길 35	100	100	3.5	12:00	13:30	90	0.0079	711	소화전	지귀연 김광준	김태식
165	10/10	적수민원	선유로 55길 32	40	100	3.5	10:00	14:00	240	0.0013	304	계량기	지귀연 김광준	김태식
166	10/10	관말정체	양평로 20길 20	100	10	3.5	10:30	13:30	180	0.0079	142	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
167	10/12	수계전환	도신로 160	100	100	3.5	13:00	14:30	90	0.0079	142	소화전	지귀연 김광준	서혜지
168	10/12	수계전환	도신로 166	100	50	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	서혜지
169	10/12	수계전환	도신로 178	80	50	3.5	15:30	16:00	30	0.0050	152	다용도	지귀연 김광준	서혜지
170	10/12	급수공사	신길로 204	100	100	3.5	17:30	18:30	60	0.0079	474	소화전	지귀연 김광준	서혜지
171	10/14	관말정체	선유로 55길 5	100	20	3.5	11:00	15:00	240	0.0079	379	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
172	10/15	관말정체	선유서로 25길 28	80	10	3.5	10:30	14:30	240	0.0050	121	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
173	10/15	적수민원	영중로 24길 28	100	60	3.5	15:00	16:00	60	0.0079	285	소화전	지귀연 김광준	최형수
174	10/17	시설물공사	신길로 41나길 15	100	50	3.5	10:00	11:00	60	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	서혜지
175	10/21	적수민원	대방천로 8길 69	150	20	3.5	14:00	17:00	180	0.0177	640	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
176	10/21	적수민원	선유로 55길 32	80	40	3.5	08:30	12:30	240	0.0050	486	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
177	10/22	관말정체	국회대로 529	100	20	3.5	11:00	13:30	150	0.0079	237	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
178	10/22	관말정체	선유로 43길 28	80	20	3.5	10:00	13:00	180	0.0050	182	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
179	10/23	수계전환	도신로 178	80	70	3.5	02:00	04:00	120	0.0050	425	다용도	지귀연 김광준	서혜지
180	10/23	수계전환	신길로 203	80	100	3.5	00:30	05:00	270	0.0050	1,366	다용도	지귀연 김광준	서혜지
181	10/23	수계전환	신길로 203	150	100	3.5	00:00	04:30	270	0.0177	4,801	소화전	지귀연 김광준	서혜지
182	10/22	수계전환	도신로 166	100	80	3.5	22:30	00:30	120	0.0079	759	소화전	지귀연 김광준	서혜지
183	10/23	수계전환	신길로 200	100	80	3.5	03:00	04:00	60	0.0079	379	소화전	지귀연 김광준	서혜지
184	10/24	수계전환	신길로 47길 11	25	100	3.5	14:30	15:30	60	0.0005	30	계량기	지귀연 김광준	서혜지
185	10/24	수계전환	신길로 47길 12	15	100	3.5	14:30	15:30	60	0.0002	11	계량기	지귀연 김광준	서혜지
186	10/26	적수민원	신길로 62길 21-11	25	100	3.5	11:50	13:20	150	0.0005	75	계량기	지귀연 김광준	서혜지
187	10/26	적수민원	신길로 62길 35-16	100	80	3.5	11:50	13:20	150	0.0079	949	소화전	지귀연 김광준	서혜지
188	10/26	적수민원	신길로 62길 30	100	20	3.5	12:00	13:30	150	0.0079	237	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
189	10/31	적수민원	의사당대로 147	100	30	3.5	14:30	15:00	30	0.0079	71	소화전	지귀연 김광준	김태식
190	11/1	수계전환	문래로 26길 6	100	50	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	119	소화전	지귀연 김광준	최형수
191	11/1	관말정체	선유로 55길 32	80	20	3.5	11:00	14:00	180	0.0050	182	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
192	11/1	관말정체	양평로 20길 20	100	20	3.5	11:00	14:00	180	0.0079	285	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
193	11/4	적수민원	국회대로 559	150	20	3.5	10:00	14:00	240	0.0177	854	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
194	11/4	적수민원	당산로 41길 18	100	80	3.5	10:30	14:30	240	0.0079	1,518	소화전	지귀연 김광준	김태식
195	11/4	적수민원	신길로 62길 21-11	25	100	3.5	12:30	14:00	90	0.0005	45	계량기	지귀연 김광준	서혜지
196	11/4	적수민원	신길로 62길 35-16	100	80	3.5	12:30	14:00	90	0.0079	569	소화전	지귀연 김광준	서혜지
197	11/4	적수민원	신길로 62길 30	100	80	3.5	12:30	14:00	90	0.0079	569	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
198	11/5	적수민원	당산로 187	150	30	3.5	10:30	13:30	180	0.0177	960	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
199	11/5	적수민원	당산로 57	100	30	3.5	10:40	13:40	180	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
200	11/6	관말정체	선유로 55길 5	100	30	3.5	11:00	14:00	180	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
201	11/7	적수민원	영등포로 9길 14	100	70	3.5	14:00	15:00	120	0.0079	664	소화전	지귀연 김광준	최형수
202	11/7	적수민원	선유서로 26길 7	100	60	3.5	13:30	16:30	180	0.0079	854	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
203	11/7	적수민원	신길로 62길 21-11	25	100	3.5	20:00	21:00	60	0.0005	30	계량기	지귀연 김광준	서혜지
204	11/7	적수민원	신길로 62길 30	100	70	3.5	19:00	20:30	90	0.0079	498	소화전	지귀연 김광준	서혜지
205	11/7	적수민원	신길로 62길 35-16	100	60	3.5	19:00	21:00	120	0.0079	569	소화전	지귀연 김광준	서혜지
206	11/7	적수민원	신길로 62길 33	100	60	3.5	19:30	21:00	90	0.0079	427	소화전	지귀연 김광준	서혜지
207	11/8	관말정체	양산로 3	80	20	3.5	10:00	14:00	240	0.0050	243	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
208	11/9	적수민원	신길로 182	150	100	3.5	17:00	17:30	40	0.0177	711	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
209	11/9	적수민원	신길로 182	100	80	3.5	17:00	19:00	120	0.0079	759	소화전	지귀연 김광준	서혜지
210	11/9	적수민원	신길로 42가길 39-3	80*2	100	3.5	14:00	14:30	30	0.0050	304	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
211	11/11	적수민원	신길로 42가길 34-6	15*2	100	3.5	10:30	12:00	90	0.0002	33	계량기	지귀연 김광준	서혜지
212	11/11	적수민원	신길로 42가길 34-2	20	100	3.5	10:30	12:00	90	0.0003	29	계량기	지귀연 김광준	서혜지
213	11/11	적수민원	신길로 38가길 34-2	25	100	3.5	10:30	12:00	90	0.0005	45	계량기	지귀연 김광준	서혜지
214	11/11	적수민원	신길로 38가길 12-14	100	30	3.5	10:30	12:00	90	0.0079	213	소화전	지귀연 김광준	서혜지
215	11/15	관말정체	선유서로 25길 28	80	20	3.5	14:00	16:00	120	0.0050	121	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
216	11/19	적수민원	선유로 43길 28	100	15	3.5	10:30	14:30	240	0.0079	285	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
217	11/19	적수민원	당산로 10	100	70	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	664	소화전	지귀연 김광준	김태식
218	11/19	적수민원	경인로 759	150	20	3.5	13:30	14:00	30	0.0177	107	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
219	11/19	적수민원	도림로 434	100	70	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	최형수
220	11/19	적수민원	문래로 26길 6	100	70	3.5	19:30	19:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	최형수
221	11/19	적수민원	문래로 28길 25	100	70	3.5	19:30	19:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	최형수
222	11/19	적수민원	당산로 34	100	70	3.5	19:30	20:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	최형수
223	11/19	적수민원	경인로 775	100	70	3.5	19:30	20:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	최형수
224	11/22	적수민원	영등포로 12길 8	100	70	3.5	14:30	15:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	김태식
225	11/22	적수민원	문래로 4길 4	100	70	3.5	15:30	16:30	60	0.0079	332	소화전	지귀연 김광준	김태식
226	11/22	적수민원	선유서로 13길 6	100	20	3.5	15:30	16:30	60	0.0079	95	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
227	11/23	시설물공사	선유로 55길 32	80	20	3.5	14:00	16:00	120	0.0050	121	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
228	11/25	관말정체	국회대로 529	100	20	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	47	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
229	11/26	시설물공사	양평로 30길 56	80	70	3.5	14:00	16:00	120	0.0050	425	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
230	11/26	시설물공사	양평로 28가길 14	100	80	3.5	10:00	11:00	60	0.0079	379	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
231	11/26	시설물공사	양평로 28마길 20	100	80	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	379	소화전	지귀연 김광준	김태식
232	11/29	적수민원	신풍로 96	80	15	3.5	10:00	13:30	210	0.0050	159	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
233	11/29	적수민원	신풍로 22길 4	80	15	3.5	10:00	13:30	210	0.0050	159	퇴수변	지귀연 김광준	서혜지
234	11/29	적수민원	당산로 104	100	15	3.5	09:30	13:00	210	0.0079	249	퇴수변	지귀연 김광준	김태식
235	11/29	적수민원	영등포로 159	100	80	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	379	소화전	지귀연 김광준	김태식
236	11/29	적수민원	영신로 41길 7	100	100	3.5	15:00	15:30	30	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	김태식
237	11/29	적수민원	영신로 41길 13	100	80	3.5	15:30	16:00	30	0.0079	190	소화전	지귀연 김광준	김태식
238	11/29	적수민원	양산로 158	100	80	3.5	16:00	16:30	30	0.0079	190	소화전	지귀연 김광준	김태식