붙임1	공공청사 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼

구  분

공공부문 매뉴얼(산업부)

지자체·지방공기업 청사 매뉴얼

관 심 단 계

예비전력

3～4백만kW

국제유가

90～100달러

◆ 공공기관의 선도적 에너지절약
조치 시행 여부 점검

･ 하계 28℃, 동계 18℃ 준수

･ 개별 냉온기 사용금지

･ 승강기 1/2 축소운행(1대인 경우 제외)

･ 불필요한 조명 소등(중식･야근시 개인조명 사용)

･ 직원 자가차량 5부제(요일제) 시행

◆ 공공부문 관심단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 피크시간 조명 1/2 소등

･ 승강기 1/2 운행, 4층이하 운행금지

･ 야간 경관조명 및 전광판 소등

･ 중식･야간시간대 사무실 일제소등

･ 화장실, 지하주차장 등 자동소등

･ 에너지절약 대책반 운영(1일2회)

･ 직원 복장간소화

･ 하계휴가 사용 적극 권장

주 의 단 계

예비전력

2～3백만kW

국제유가

100～130달러

◆ 공공시설물에 설치된 경관조명 소등

･ 지자체, 공공기관이 관리하는 기념탑, 분수대, 교량 등 공공시설에 설치된 경관조명 소등

◆ 공공부문 주의단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 냉방기 가동 전면중지

･ 사무실 50%소등, 복도 85%소등

･ 승강기 1/2 운행, 4층이하 운행금지

･ 경관 보안등 제한

경 계 단 계

예비전력

1～2백만kW

국제유가

130～150달러

◆ 공공 승강기, 실내조명 제한 및 승용차 2부제(홀짝제) 도입

･ 4층이상 운행되는 승강기를 6층이상으로 제한

･ 복도, 휴게실, 화장실 등 비업무용 공간에서 격등제 실시 등 조도를 평시 대비 40% 이상 하향조정

･ 직원 자가차량에 2부제(홀짝제) 시행

◆ 공공부문 경계단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 냉방기 가동 전면중지

･ 사무실 50%소등, 복도 90%소등

･ 승강기 1/4 운행, 6층이하 운행금지

･ 전광판 사용제한

심 각 단 계

예비전력

1백만kW 미만

국제유가

150달러 이상

◆ 자가용 제한, 가로등 소등, 공공시설 휴관 등 강력조치 도입

･ 직원 자가차량 운행금지(통근버스 중차)

･ 심야시간 과다조명 구간 가로등 1/2 소등(안전･방범상 필요장소 제외)

･ 지하철･전철역사 조명 40% 하향

･ 문화센터, 도서관, 체육시설 운영 시간 평시 대비 10% 단축

◆ 공공부문 심각단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 냉방기 가동 전면중지

･ 사무실 50%소등, 복도 90%소등

･ 승강기 1/4 운행, 6층이하 운행금지

･ 전광판 사용제한