서울특별시 공고 제2019-000호

공공하수도 사용개시 공고(안)

서울특별시 서남물재생센터의 “서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업”이 완료되어 하수도법 제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의거 공공하수도 사용 개시를 아래와 같이 공고합니다.

2019년  2월  일

서 울 특 별 시 장

1. 사용개시 일자 : 2019. 1.29.

2. 처리구역 : 서울특별시 양천, 강서, 구로, 금천, 동작, 관악구

(6개구) 및 영등포, 서초, 강남구(3개구 일부)

3. 분뇨처리시설의 명칭 및 위치

가. 시설의 명칭 : 서남분뇨처리시설

나. 시설의 위치 : 서울특별시 강서구 양천로 201

4. 공공하수도 구분 :

5. 분뇨처리시설의 설계 유입용량 및 설계 유입수질

시설의 명칭	설계 유입용량 (㎥/일)	설계 유입수질(mg/L)
		BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균수
서남분뇨처리시설	4,000	7,100	3,500	8,400	700	170	-

6. 관련 도면 : 게재 생략(열람장소 비치)

7. 열람기간 : 공고일로부터 14일간

8. 열람장소 : 서울특별시 물재생시설과

9. 공고내용에 대하여 문의사항이 있으시면 서울특별시 물재생시설과(☎ 02-2133-3847)로 문의하시기 바랍니다.