공공화장실 정비물량 수요조사

(잠원안내센터)

연번	장소	정비 물량 (위치, 내용)	사진
1	제6주차장 내 *수압약함	○ 남자화장실 - 문틀 훼손 - 모기장 망실 - 창문고리 훼손 - 외부발판
		○ 여자화장실 - 손잡이 부식 - 전기함 파손
2	안내센터 앞 *수압약함	○ 남자화장실 - 등기구	-	-
		○ 여자화장실 - 바닥타일 파손 - 문틀 훼손
3	한남대교 아래	○ 남자화장실 - 바닥누수(오수관 파손) - 문틀 훼손 - 모기장 망실 - 외부 누출
		○ 여자화장실 - 바닥타일 훼손 - 문틀 훼손 및 손잡이 부식

연번	장소	정비 물량 (위치, 내용)	사진
4	제3주차장 내	○ 남자화장실 - 외부전기함 파손 - 소변기 누수 - 문틀 훼손 - 손잡이 부식
		○ 여자화장실 - 바닥타일 훼손 - 문틀 훼손 및 손잡이 부식

※ 전 공공화장실 8개소 유실방지 고정볼트 설치

공공화장실 정비 내역서

(경미한 정비)

번호	품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
1	전기함	320*420	개	2	35,000	70,000
2	등기구	50	개	10	22,000	220,000
3	미끄럼방지망	900*2400	장	2	25,000	50,000
4	모기장		식	1	15,000	15,000
5	장애인표시판		개	16	15,000	240,000
6	출입문패드	50*1900	개	8	15,000	120,000
7	타일보수		개소	2	20,000	40,000
8	앵커.와이어	16mm	식	1	70,000	70,000
9	배관공		명	6	140,704	844,224
10	특별인부		명	6	115,272	691,632
11	출입문도색		식	1	360,000	360,000
16	합 계	2,720,856
17	부가세	272,085
18	총 계	₩2,992,900

*백원단위이하절사

공공화장실 정비 내역서

(리모델링: 대수선 정비)

품 목 명		단 위	수 량	단 가	금 액
재료비	타일	H/B	15	7,500	112,500
	합판	장	8	35,000	28,000
	큐비컬	H/B	15	120,000	1,800,000
	몰탈	포	15	6,000	80,000
	소변기	개	2	180,000	360,000
	양변기	개	2	150,000	300,000
	소계				2,680,500
노무비	타일공	명	1	250,000	250,000
	배관공	명	4	220,000	880,000
	일반공	명	6	200,000	1,200,000
	소계				2,330,000
경비	공구도손료	식	1	500,000	500,000
	운반비	식	1	230,000	230,000
	폐기물처리비	식	1	650,000	650,000
	소계				1,380,000
간접노무비	(직노)	%	9.9		230,000
기타경비	(재료비+노무비)	%	5.0		250,525
일반관리비	(재료비+노무비+경비)	%	6.0		383,430
이윤	(노무비+경비+일반관리비)	%	15.0		614,014
공사원가					7,868,469
부가세		%	10		786,846
합 계					8,655,000

*천원단위이하절사