[별지 제3호서식] 공기충전기 고장 발생 보고서
장비명(건명)	공기충전기	관리부서	중화119안전센터
고장일시	2014. 7. 01. 09:50	장 소	차고
조치사항	공기충전기 전원 차단 및 사용중지 전파
원인 및 상태	3차측 압력 과다
담당자 의견	A/S 요청
그 밖의 사항
동일 부분 고장 발생 내역
보고일	고장 내역		담당자	비고
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 7월 01일 장비담당자 소방장 홍 성 원 (인) 중랑소방서장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

.