공기충전기 관리시스템 사용 매뉴얼

119행정정보시스템의 장비시스템에 공기충전기의 효율적이고 체계적인 관리·운용을 위하여 개발한 공기충전기 관리시스템에 대한 사용법과 입력·관리하여야 하는 각 세부항목에 대한 설명서임

□ 시스템 들어가기

① 119행정정보시스템 ➟ 장비관련 ➟ 소방장비 ➟ 보호장비 ➟

장비검사 ➟ 공기충전기 분석

		공기충전기 시스템에서 공기충전기가 조회될 수 있도록 사전에 기관별 배정되어 있는 공기충전기를 장비배정(부서)에서 현장대응단 또는 안전센터 등 공기충전기가 설치되어 있는 소방기관으로 부서배정을 먼저 하여야 함 ※ 부서배정이 안된 충전기는 조회되지 않습니다.

□ 공기품질검사(공기질 성분분석) 결과 입력

① 화면 상단의 배정기관 : 해당 소방서 / 분석결과 : 전체 / 보호장비상태 : 사용으로 조회

② 조회건수 아래 나타난 해당 소방서의 현장대응단 또는 안전센터에 배정된 공기충전기 선택

③ 화면 중앙에 ‘공기질 성분분석 정보’ 선택

④ 화면 하단의 ‘공기질 성분분석’에서 공기품질검사 결과 입력

- 검사일자 : 공기질 시험성적서에 기재된 날짜 입력

- 분석결과 : ‘합격’, ‘불합격’ 입력 *불합격시 분석내용에 불합격사유 반드시 기재

- 검사항목 : 7개 항목별 시험성적서에 기재된 성적 입력

※ 공기충전기 설치일부터 실시했던 공기질분석 결과 전체 소급 입력

⑤ ‘공기질 성분분석 정보’의 ‘저장’버튼을 클릭하여 완료

□ 공기충전기 정보 입력

① 입력란에 붉은색은 사전 입력된 정보가 자동 입력되는 부분으로 소방서 자체 입력은 안되며, 수정 필요시 본부 장비관리팀으로 별도 연락

② 화면중간에 구입날짜는 공기충전기가 설치(배정)된 날짜를 소급하여 입력

③ 화면 중간의 제조국, 충전기 마력(kW), 용량(t)은 선택 입력

④ 안전충전함이 연결된 공기충전기는 ‘안전충전함 정보’에 연결되어 있는 안전충전함 정보 입력

⑤ 화면 하단의 ‘설치 정보’에는 공기충전기가 설치된 위치와 고압공기충전실에 대한 설치, 완성검사를 맡은 업체명, 업체담당자, 연락처 등 필요한 정보를 입력

※ ex) 에이엔지테크(대표:○○○, *************), 사무실 031-123-4657 / 담당자 이름

□ 관리 정보

○ 고압가스충전실(공기충전실) 운영관 관련된 정보를 입력 관리

① ‘관리자 정보’에서 소방관서별 한국가스안전공사에서 승인받은 ‘안전관리규정’에 지정하고 있는 안전관리총괄자, 안전관리부총괄자, 안전관리책임자, 안전관리원을 직원 조회하여 선택 입력한다. 이때 안전관리책임자, 안전관리원이 소방서 특성상 교대근무로 중복 지정되어 있다면 안전관리책임자는 관할 구청에 선임되어 있는 직원으로 지정하고, 안전관리원은 가장 선임팀의 담당자로 지정한다.

② ‘안전관리원’의 자격구분에서 자격증, 특별교육이수자 선택 입력

③ ‘인·허가 정보’에서 소방서별 관할 구청에서 발급한 ‘신고필증’에 기록된 일자와 관할 지역가스안전공사에서 발금한 ‘완성검사증’에 기록된 일자, 관할 구청에 신고된 ‘영업개시일자’를 각각 입력하고 근거란에는 통보된 문서번호 등을 입력한다.

④ 화면 하단의 ‘보험가입 정보’란에는 소방서별 가입되어 있는 ‘가스배상책임보호’에 대한 상품명, 보험사명, 가입기간, 납입보험료와 보장범위의 대인, 대물에 대한 최대 보장금액을 입력한다.

⑤ 고압가스충전실(공기충전실)에 대한 관리정보를 전부 입력하거나 수정한 후에는 반드시 화면 중간부 끝 부분에 있는 저장버튼을 클릭하여 저장을 완료한다.

□ 장비 사진 입력

① 그림과 같이 ‘장비 사진’탭을 클릭한다.

② 장비 사진은 총4장을 입력하여야 한다.

- 충전실 1 : 공기충전실이 별도로 있는 경우 전체 충전실 사진을 입력하고, 차고 또는 창고 등에 설치된 경우에는 충전기가 설치된 전체 모습이 잘 나타나도록 찍은 사진을 입력한다.

- 충전실 2 : 공기충전기와 안전충전함 사진을 입력한다.

- 완성검사증 앞 : 한국가스안전공사로부터 발급받은 완성검사증의 앞면을 그림파일로 스캔하여 입력한다.

- 완성검사증 뒤 : 완성검사증의 뒷면을 입력한다.

※ 모든 사진은 정보가 변경되면 관련 사진을 즉시 변경(사진 교체)하여야 함

※ 모든 사진은 시스템 과부화 방지를 위해 크기를 300KB이하로 하여 입력