공기충전시설 관리카드
외부									내부
■ 안전관리자 현황
소방서명				설치부서					설치위치				비고
119특수구조단				뚝섬수난구조대					장비창고
안전관리총괄자				안전관리부총괄자					안전관리책임자				안전관리원
									지대장 이회영 (02-3706-1951)				소방장 김효영 소방장 김상우 (02-3706-1952)
안전관리원 자격구분				☐ 자격증(가스기능사 등) ■ 특별교육 이수자
■ 공기충전시설
공 기 충전기	제 조 사	㈜엠에스엘			안 전 충전함	제 조 사		㈜에이앤지테크			방호벽	설치방법
	모 델 명	M15				모 델 명		Compia-FS4				과압안전장치
	일련번호	24				일련번호		AGP17-25311				압축기와 충전장소
	마력(hp)	15HP				충전구수		4구형				압축기와 용기보관장소
	설치연월	2019.05.29.				설치연월		2017.12.20.				충전장소와 용기보관장소
	구입가격					구입가격						충전장소와 조작밸브사이
	설치업체	㈜엠에스엘				설치업체						설치업체
	대표자	윤종호				대표자						대표자
	연락처	*************				연락처						연락처
■ 신고․허가
신고·허가				제조(신고․허가)					완성검사				영업개시
■ 보험가입
보험명			보험사명				가입기간			보험료				비고
가스배상책임보험

■ 안전관리책임자(원) 현황
관리기간	계급	성명	비고	관리기간	계급	성명		비고
2018.01.01. ~	소방장	김효영
2018.01.01. ~	소방장	김상우
■ 공기충전시설 정비사항
일자	정비내용				정비업체(연락처)		비고