〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	공기충전기		관리부서		돈암119안전센터
고 장 일 시	2014. 8. 14.		장 소		돈암119안전센터 1층 장비창고
조 치 사 항	행정포탈 일지관리시스템에 고장상태 등재
원인 및 상태	2014. 8. 14. 아침교대점검을 마치고 주간점검을 위한 공기호흡 기 빈용기에 충전을 위하여 충전을 진행하던중 공기충전기에서 비정상적으로 탁탁소리가 나고 압축 불가
담당자 및 이동정비반 의견	-
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
2014.8.14.	압축불량	조기찬		공기충전기 압축 불량
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 8월 14일 장비담당자 계급 1팀 소방장 성 명 유 양 종 계급 2팀 소방위 성 명 조 기 찬 확 인 자 계급 소방위 센터장 성명 김 영 채 성 북 소 방 서 장 귀하