공 기 용 기 고장 수리 완료 보고

공 기 용 기 고장 발생	공 기 용 기 고장 수리 완료
공기호흡기 몸통과 밸브사이에서 공기누설 A*********7(관리번호 31)	비누거품으로 조사한바 공기호흡기 몸통밸브 나사가 연결불량으로 확인됨 쇠줄용 칼로 나사부위 정비하여 공기누설 없음을 확인함