공기호흡기 신형 면체 불편·개선사항 의견수렴 (서울소방학교)

불편사항	개선사항
	수정(안) 또는 추가	사 유
실제 사용시 제품자체에 사용자가 느낄정도의 이상이 있음에도, 인증기준 상 정상으로 판단되는 제도적 모순	제도 개선 시급	제품 동결 및 양압 호흡량의 이상에도 인증기준에 통과되어 정상제품으로 대원에게 납품사용
불량에 준하는 기능이상에 의한 실제 사용상의 불편함	- 면체 기밀성 저하로 양압 누기 신형면체 스트랩 구조 변경으로 윗머리 부분이 두상에 의해 뜨는 문제가 발생해 얼굴에 맞아도 이마 위에서 지속적으로 누기가 발생하는 문제	해외사례의 경우 호흡보호장비 등 소방대원의 생명과 직결된 중요 장비의 경우 신규제품이나 개발제품의 경우 반드시 시범운영기간을 거쳐 대원의 피드백을 받고 도입하게끔 제도, 법제화 되어있음. 현행은 조달 및 입찰로 검증없이 즉각 도입되는 구조
독과점 업체 구조상 불편함이 발생해도 다시 감내하고 사용해야 하는 모순	소방산업 발전 지원 관련 공기호흡기 등 보호장비 산업 발전방향 모색	사실상 오래된 단일업체 독과점 구조로 인한 지속적인 문제 제기