현장대응단 구조대 공기호흡기 현황 및 불용용기 현황

관련근거

❍ 소방행정과-1308(2016.2.1.)호 『소방장비(부서장비, 개인장비) 불용심의회

결과 및 공기호흡기 전체현황 알림』

❍ 소방행정과-16461(2015.12.21.)호 『소방장비(부서장비, 개인장비) 불용심의회 결과보고』

공기호흡기 현황

구 분	공기호흡기 현황 (2015.12.17 이전)	공기호흡기 현황 (2015.12.18. 이후)	비 고
총 계	72	68
기보유수량	64	60
1차배정	5	5	2015.11.15
2차배정	3	3	2015.12.15
불용폐기		4	2015.12.17

불용 용기 현황(심의회 결과 불용 결정)

부 서 명	용기 번호	제조 일자	검사 결과	비 고
현장대응단 구조대	EV4043	2001.01.01	내부부식 불량	불용폐기
	ALT841 42440	2009.02.01	넥크링(나사선) 불량	불용폐기
	ALT841 43132	2009.02.01	넥크링(나사선) 불량	불용폐기
	ALT841 43135	2009.02.01	넥크링(나사선) 불량	불용폐기

용기사진(불용용기)

※ 위 불용용기 4개는 장비회계팀으로 반납조치 예정.  끝.