공동구 겨울대비 점검표

□ 시 설 명 : 목동 공동구

□ 위    치 : 목1동~신정6동 아파트 및 대형빌딩

목동, 신정배수지에서 목동신시가지아파트 1단지~14단지 공급

급수공급 세대 : 약 27,830세대

□ 관    경 : D=80~800mm

□ 연    장 : L= 9,535m

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	전반적인 상태는 양호하나 지속적으로 점검이 필요함	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	전반적인 상태는 이상없음	-
보온상태	해당 없음	-
누수여부	이상없음	-
피복 등 손상여부	주관로 및 지선관로 노후진행 (피복손상 및 녹발생)되고 있으나 전반적으로 문제점 없이 양호함	수시로 현장하여 녹부식 심한 구간은 도장 보수할 예정임
기 타

※ 점검사진 첨부

2014. 11. 10

점검자 : 소속  급수운영과  직  시설7급  성명  이일로 (인)