○ 급수공사업무 처리지침【별표 2】

【 공동주택 인입급수관 구경 산정표 】

급수관 구경	현행 세대수	개정 세대수
20	3	3
25	5	5
30	10	10
40	16	22
50	29	99
80	80	490
100	165	823
150	452	1,899
200	928	3,436
250	1,622	5,443
300	1,623 ~	5,444 ~