공동주택 피난시설 안전관리 안내

평소 소방행정발전에 많은 관심을 가지고 화재예방에 적극 노력하여 주심에 감사드립니다. 최근 아파트 화재로 인명피해가 자주 발생하고 있어 공동주택 피난시설 안전관리 사항을 알려드리오니 적극적인 협조 당부 드립니다.

최근 부산 도시그린아파트 화재

◇ 일 시 : 2013.12.11.(수), 21:35 ◇ 화재원인 : 조사 중 ◇ 인명피해 : 사망 4명 ◇ 재산피해 : 4,974만원
※ 현관입구에서 화재가 발생, 베란다로 이동하였으나 대피하지 못하고 사망

⇒ (언론지적) 공동주택 세대간 경계벽 경량구조 설치가 의무화(’92년) 되었으나, 관심 부족 및

안전의식 부재로 인하여 관련제도 유명무실

공동주택 관리주체 협조사항

❍ 공동주택 자율 안전점검 실시

- 관리사무소 세대별 대피통로(공간)에 대한 관리실태 점검 ․ 확인

※「주택법」제49조 : 관리사무소는 공동주택에 대한 안전관리계획 수립․시행

❍ 공동주택 단지 자체 안전방송 실시

- 방법 : 관리사무실 내 방송시설 이용 주민대상 교육방송

- 횟수 : 매주 1회 이상

- 주요내용

• 화재시 행동요령 및 초기대응사항 등에 대한 안내방송

• 공동주택 세대 내 대피통로(공간)관리에 대한 안내

※ 문의 사항은 강서소방서 예방과(☎3661-1190)로 문의하시기 바랍니다.

강서소방서장