■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울시 노원구 공릉동 산 222-24
건축 허가일(신고일) 1998									준공일
건축물 소유자의 성명 서울특별시									건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 박상규									석면건축물안전관리인 주소
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014.06.11
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
텍스	1층 거실 방, 화장실, 현관, 보일러실, 기계실 천장	1	0	1	0	0	0			1	0	0	0		0	3		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]