전기사업설비 공사계획(변경)신고서 서면심사 및 확인결과

등록신청서 서면심사 및 확인 결과
신청인	상 호	한국전력공사 경인건설처
	대표자	김 강 규				전화	02-2096-4546
	영업소재지	서울시 중구 퇴계로 140				기 타
공사명	154kV방학변전소 건설공사
공사기간	2012. 7. 20 ~ 2015. 7. 14.		공사 위치		서울 도봉구 도봉동 62-4
공사개요	변압기(154/23kV, 1상, 20MVA × 3대, 가스절연형) × 2Bank 설치
구 분	첨부서류					제출 확인		비고
신고서류	가. 공사계획서					제출
	나. 제2호의 규정 서류 및 기술자료
	- 전기설비 종류에 따른 설비명세서(배전선로)					제출
	- 배전선로 계통도					제출
	- 배전선로 경과도					제출
	- 제어케이블 구조도					제출
	- 전력구내케이블 포설 계획도					제출
	다. 공사공정표					확인		2012. 7. 20. ~ 2015. 7. 14.
	라. 지중공사 기술시방서					제출
	마. 감리원배치확인서(공사감리대상에 한함) - 전기안전관리자가 자체감리를 하는 경우 에는 자체감리를 확인할 수 있는 서류					제출 감리 : 자체감리		협회신고필 (‘14.7.1)
	종합검토 의견					적 정		결과통보
확인일시	2014년 7월 21일			확 인 자		지방공업주사 안 계 훈

- 근거 : 전기사업법 제61조 제3항, 동법 시행규칙 제29조, 별표 8의 첨부서류