공사계획 신고 검토서

2020.8.

▢ 신고인

공 사 명	154kV 세종로-운니 지중T/L 건설공사	신 고 인	한국전력공사 경인건설본부
공사기간	2020.08.24. ~ 2021.07.31	공사위치	서울시 154kV 세종로변전소 ~ 154kV 운니변전소
공사목적	○ 상정고장시 옥인-운니 T/L 과부하 해소를 위한 전력계통 보강
공사개요	○ 154kV XLPE 1,200㎟ × 1회선 × 3가닥 × 3.2㎞
	- 케이블 포설 : 5구간 / 케이블 접속 : 6개소

▢ 공사계획신고서 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목		검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업법 시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서		✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)		✔ 적정	□ 부적정
	배전선로	배전선로의 명칭, 구간 및 전압	✔ 적정	□ 부적정
		배전선로의 길이, 전기방식, 전선 종류 등	✔ 적정	□ 부적정
	기술자료	배전선로 계통도, 주요 설비의 평명도 및 단선결선도 등	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표		✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서		✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서 등		✔ 적정	□ 부적정

▢ 종합 검토결과: “적정함”