발행번호: 제2020-1127-2호 전기사업용전기설비 공사계획 변경신고필증
전 기 사업자	회 사 명		한국전력공사 남서울본부	대 표 자		본부장
	공 사 명		154kV 가락S/S 주변압기 교체공사
	소 재 지		서울특별시 영등포구 여의동로 7길 5
설 치 장 소			서울시 송파구 송파대로30길 11(가락변전소)
공사계획 신고내용 (변전소)	변전소명칭		가락변전소
	설비사항	변 압 기	변 경 전		변 경 후
			종 류: 옥내형 변압기 용 량: 60MVA(20MVA×3대) × 1Bank		종 류: 가스 변압기 용 량: 60MVA(20MVA×3대) × 3Bank
			전 압: 154kV/23kV/안정권선 부하시 전압조정장치 - 종 류: OLTC - 전압조정범위: ±12.5% - 탭 수: 21 결 선 법: Y/Y/△ 냉 각 법: GDWF(송가스수냉식) 보호계전기: 비율차동계전기, 과전류계전기
		차 단 기(1)	종 류: GIS(가스절연개폐장치) 전 압: 170kV 차단용량: 15GVA 차단전류: 50kA 보호계전기: 비율차동 계전방식
		차 단 기(2)	종 류: GIS(가스절연개폐장치) 전 압: 25.8kV 차단용량: 1GVA 차단전류: 25kA 보호계전기: 과전류 계전기
		제어장치	제어방법: 원방제어방식
공 사 기 간			2020.11.02. ~ 2021.10.07.
준 공 예 정 일			2021.10.07
공 사 감 리			2020.10.23 ~ 2021.10.07./ 상주(책임)/ 고급/ 김진현(자체)
전기사업법 제61조 및 같은 법 시행규칙 제29조의 규정에 의거, 전기사업용전기설비 공사계획(변경) 신고하였음을 증명합니다. 2020년 11월 27일 서 울 특 별 시 장