공사 세부 내역서

○ 수목식재 : 소나무 등 교목 17종 184주, 회양목 등 관목 10종 6,835주 등

○ 시 설 물 : CCTV 2, 공원등 8, 정자 1, 조형물 1, 음수대 1 등

구 분	공 종	규 격	수 량	단위	비고
우·상수공	우수관(삼중벽PE관)	D600	28	m
	우수관(삼중벽PE관)	D450	87	m
	우수관(삼중벽PE관)	D150	30	m
	PE 이중벽관 절단	D600	4	개소
	PE 이중벽관 절단	D450	16	개소
	PE 이중벽관 절단	D150	1	개소
	맹암거 간선	D300	33.5	m
	맹암거 지선	D150	66.5	m
	유공관(PE)연결관(이경티)	D300*150	8	EA
	우수맨홀	D900	2	개소
	집수정	600*600	8	개소
	빗물받이	410*510	2	개소
	벤치플륨관	D200	88	m
	그레이팅	W200*100*T4.5	6	m
	상수관	Ø25㎜, 내충격수도관	84.5	m
	수도용 내충격성 이음관	Ø25㎜, 90°엘보	2	EA
	수도용 내충격성 이음관	Ø25㎜, 45°엘보	2	EA
	수도용 내충격성 이음관	Ø25㎜, T 엘보	2	EA
	Q.C밸브	D25	2	개소
	급퇴수조절밸브함	D250	2	개소
	내충격수도관 접합	Ø25㎜, 4m 당	20	개소
	내충격수도관 절단	Ø25㎜	9	개소
포장공	황토포장(흙콘크리트)	T100	251	㎡
	인조화강석블럭포장	T60, 투수	132	㎡

구 분	공 종	규 격	수 량	단위	비고
포장공	아스콘포장	#78	31.6	㎡
	녹지경계석	150*150*1000, 직선	17	m
	녹지경계석	150*150*1000, 곡선	26	m
	재료분리(포장)경계석	150*150*1000, 직선	43	m
	재료분리(포장)경계석	150*150*1000, 곡선	11	m
시설물공	음수대	950*350*H1200	1	개소
	조형물	W2100xH1800	1	개소
	핸드레일	pvc 벽부형	15	m
	핸드레일	H800	5	m
	볼라드	H850,이동식	5	조
	정자	6600x6600xH4650	1	개소
	등의자	1600x568xH765	14	개소
	공원안내판	2100x1500	1	개소
	방향안내판	600x120	3	개소
	안전휀스A	W1600xH1200,기초형	60	경간
	안전휀스B	W1600xH1200,앙카형	46	경간
	안전휀스(데크계단난간)	W1600xH1200 ,데크고정	24	경간
	사이드스윙	1520x865xH1800	1	개소
	크로스워킹+스카이워킹	2960x820xH1800	1	개소
	틴오버스트레칭	1200x800xH1600	1	개소
	파워싸이클+트위스트	2235x480xH1800	1	개소
	풀웨이트	2530x715xH1800	1	개소
	데크계단	W2.0xL27.37	1	식
	조경석	50*60*70㎝	125.84	TON
	조경석쌓기A	50*60*70㎝	93.72	TON
	- 산철쭉	H0.3*W0.3, 단식	184	주
	- 산철쭉	H0.3*W0.3, 군식	151	주
	- 회양목	H0.3*W0.3, 단식	94	주
	- 회양목	H0.3*W0.3, 군식	76	주

구 분		공 종	규 격	수 량	단위	비고
시설물공		- 남천	H0.6*2가지, 단식	94	주
		- 남천	H0.6*2가지, 군식	76	주
		- 수호초	8cm	300	본
		- 꽃잔디	8cm	300	본
		RC옹벽		1	식
식재공	상록교목	소나무	H5.0*W2.5*R20	16	주
		소나무	H4.0*W2.0*R15	4	주
		소나무	H3.0*W1.5*R10	4	주
		스트로브잣나무	H3.0*W1.5	50	주
	낙엽 교목	갈참나무	H3.0*R10	5	주
		굴참나무	H3.0*R10	5	주
		매화나무	H3.0*R8	9	주
		배롱나무	H3.0*R10	6	주
		백목련	H3.0*R10	6	주
		복자기	H3.5*R10	15	주
		산딸나무	H3.0*R8	10	주
		산수유	H2.5*R8	10	주
		신갈나무	H3.0*R8	3	주
		왕벚나무	H3.5*B8	20	주
		졸참나무	H3.0*R8	3	주
		청단풍	H3.5*R10	13	주
		홍단풍	H3.5*R10	5	주
	관목	회양목	H0.3*W0.3	900	주
		개나리	H0.6*3가지	460	주
		나무수국	H1.0*W0.6	170	주
		산철쭉	H0.3*W0.3	900	주
		영산홍	H0.3*W0.3	750	주
		조팝나무	H0.6*W0.3	600	주
		화살나무	H0.6*W0.3	1500	주
		황매화	H1.0*W0.4	380	주
		매자나무	H0.5*W0.3	500	주

구 분		공 종	규 격	수 량	단위	비고
식재공	기타	담쟁이덩굴	2~3년,L0.4m	30	본
		잔디	평떼	800	㎡
		녹생토	T100	650	㎡
통신공사		CCTV	회전형, 200만 화소	2	개
전기공사		공원등	등주5m, 등50W	8	개