공   사   대   장

공 사 명	잠실주경기장 3층화장실 위생설비 보수공사														현장감독					공업7(기계)황인정
예산과목	시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합운동장운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비														예산내역					시비 : 국비 : 20,746,000원
공사개요	1984년 설치된 화장실 위생도기 및 급수, 오수배관 누수로 인해 행사시 사용이 불가하여 교체								준 공 검 사
									검사자		공업7급 김기탁 임기제9급 안영찬									입회자
도 급 인			보 증 인			하 도 급			하자보증금		원									하자기한				2016년 4월26일
회사명 : ㈜한길건설 주 소 : 경기 군포시 당동 785-7 (☎ 031-427-9999) 대 표 : 고석근 현장대리인 :			회사명 주 소 성 명			공사범위 : 회 사 명 : 주 소 : 성 명 :			하자 검사 실시	1회			2회			3회	4회		5회		6회		7회		8회		9회		종료시
시행방법	도급시행	입찰방법		제한경쟁(지역)					특이사항
시행결정일	2015년 3월25일	설 계 내 역 (단위:원)																관급자재 내역
현장설명일	년 월 일	구 분		설계액	계약금액			설계변경	준공금액					정산액				품명				설계				사용		잔량
공사발주일	2015년 3월30일	총공사비		20,746,000	19,665,000				19,665,000
계 약 일	2015년 4월07일	도 급 비
착 공 일	2015년 4월07일	관 급 비
준공기한	2015년 4월23일	기 타
설계변경일	2015년 월 일	이설비 등
1차연기일	년 월 일	복 구 비
2차연기일	년 월 일	세부공사 내용		소변기 67개소 철거 및 설치, 양변기 20개소 부품 교체, 급수배관 스텐레스관으로 신설(D20~40) 오수배관 PVC관으로 신설(D50~75), 밸브 및 부속품
준 공 일	2015년 4월23일
정 산 일	2015년 월 일
준공검사일	2015년 4월27일