공사 및 용역감독 명령부

2015.2.9.자                                                   (단위:천원)

사 업 명			사 업 개 요	사업비	담당자	비 고
소 계(5건)				1,865,096
2014 추 진 사 업	2014년 도로시설물 일상유지보수공사(연간)		-일상유지 33개소(교량,터널, 복개,지하차도,고가)	1,000,000	김종범 한상신
	2014년 도로시설물 세척용역		터널2개소, 지하차도 2개소 터널,복개시설 1식	168,000	한상신
	2014 폐기물처리용역		-폐아스콘 2,838톤 -폐콘크리트 506톤	54,296
	석촌 지하차도 정밀안전진단용역		U-type 400m, BoX구간 190m	142,800	나철흠
	성내교 보수공사		-받침장치 교체 90개소	500,000	조장호
소 계(8건)				4,076,397
2015 시 행 사 업		도로시설물 일상유지보수공사(연간)	-일상유지 33개소(교량,터널, 복개,지하차도,고가)	1,913,000	김종범 한상신
		광평교 보수공사	-아스콘포장 46a, 교면방수 4,600㎡,신축이음장비 126m 배수관 재설치 317m, 기타	634,000	나철흠
		탄천2교 보수공사	-아스콘포장90a,신축이음교체 60m, 단면보수 700㎡	934,000	조장호
		2015 도로시설물 세척용역	-터널 3개소 -지하차도 석촌지하차도 1개소 -일상유지(터널,복개,지하차도)	317,000	한상신
		2015 폐기물처리용역	-폐아스콘 운반 및 처리	(65,000)		3개 사업포함
		삼성교 외 8개소 정밀점검용역	-삼성교,대곡교,가락지하차도 잠실호수교,헌릉교,장지1교 오륜교,상일2교(석촌지하차도)	137,080	조장호
		매봉터널 외 5개소 자체정밀점검	매봉터널,대치교,영동3교 성내교,강일육교,고덕교	41,317	정병윤
		헌릉교 외 1개소 성능개선 실시설계용역	DB18→24 성능개선 헌릉교, 신내교	100,000	김종범