공사발생품(MCC반) 현황

□ 철거수량 : 6SET(총 15면)

NO	구 분	규 격	수량	용 도
	합 계		6Set (15면)	(기계실 설치용 MCC반)
1	MCC-B1-N1	ST 600×2350×600	3면	공조기기, RETURN FAN
2	MCC-B1-N2	ST 600×2350×600	1면	흡수식냉동기, 냉동기기계실, 냉동기전기실
3	MCC-B1-N3	ST 600×2350×600	4면	냉각수순환, 온수순환, 급탕순환, 공조기기, RETURN FAN
4	MCC-B1-N4	ST 600×2350×600	1면	냉각수순환
5	MCC-B1-N5	ST 600×2350×600	3면	냉수순환, 보일러, 냉각수순환펌프
6	MCC-B1-E2	ST 600×2350×600	3면	시수고가급수, 청수고가급수, 기계실배수, 기계실급기휀, 기계실배기휀, 전기실급기휀, 전기실배기휀,화장실배기,보일러,지하정수개발