공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2018년 관내 하천시설물 보수공사(연간단가)

2. 위    치 : 강남구 관내

3. 공사목적 :

◦ 관내 하천(양재천, 탄천, 세곡천) 관리에 따른 훼손부분의 신속한 정비로 안전사고 예방 및 자연환경을 보존하고 이용주민의 불편이 최소화 되도록 하천시설물을 유지관리코자 함.

4. 총공사비 : 1,527,263천원

◦ 도급액 : 1,286,732천원

◦ 관급비 :   140,000천원

◦ 이전비 :   100,531천원

5. 공사개요

◦ 아스콘표층공(t:5cm) : 40a

◦ 도로경계석 설치 : 600m

◦ 호안블럭정비 : 2,000m2

◦ 기타 하천시설물 보수 시행

6. 공사기간 : 착공일로부터  2018. 12. 31일까지

7. 하자검사기간 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조에 의함.

8. 기타사항

- 하천 유지관리에 필요한 모든 사항을 성실히 수행하여야 하며,

- 시공 물량이 예정물량보다 적을 수도 있으며, 시공물량으로 사후 정산조건 계약 임.