공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 2020 토목 시설물 유지보수공사(연간단가)

2. 사업위치

가. 서울특별시난지물재생센터(경기 고양시 덕양구 현천동)

나. 서울특별시난지물재생센터 유입펌프장(서울시 마포구 상암동)

3. 사업목적

본 공사는 우리센터(유입펌프장 포함)시설물의 구조물 균열, 단면보수 및 아스팔트 재 포장 등을 시행하여 사업소 시설물 유지관리에 만전을 기하는데 그 목적이 있음.

4. 사업개요

- 토     공 : 70㎥

- 균열 보수 : 320 m

- 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 : 5a

- 기타 1식 등

5. 시공기준

본 공사는 표준시방서, 서울특별시 전문시방서, 공사시방서에 의거 시공하고 기타 공종에 대한 시공은 발주기관의 지시에 따른다.

6. 공사기간

본 공사기간은 착공일로부터 ‘20. 12. 23일까지로 한다. 단 다음의 경우에 한하여 공사기간 연장을 발주기관에 요청 할 수 있다.

가. 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

나. 관급자재 공급이 지연되어 공사 진행이 불가능하였을 경우

다. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우

라. 공사계약일반조건제26조제1항에 따른 공사기간 연장을 청구할 경우

7. 안전관리

본 공사로 인하여 인명 피해, 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변경 또는 보상의무를 진다.

8. 공사설계변경

가. 시공물량의 증․감이 있는 경우

나. 공법이 변경되거나 현저한 상황변화가 있는 경우

다. 우리 사업소 계획이 변경될 경우

예 정 공 정 표

공사명 : 2020 토목 시설물 유지보수공사(연간단가)          공사기간 : 착공일로부터 2020.12.23까지

일 정 공 종	수 량	착공일로부터					비 고
		50	100	150	200	준공일까지
1. 토 공	1식
2. 구조물공	〃
3. 포 장 공	〃
4. 조 경 공	〃
5. 부 대 공	〃