공사설명서

1. 공 사 명 : 2017년 관내 하수시설물 보수공사(연간단가)

2. 공사목적

◦ 관내  구배불량 및 노후 파손된 하수시설물을 긴급 보수하여 침수피해를 예방 하고 쾌적한 도심환경 조성 및 주민불편 사항을 해소코자  함

3. 공사개요

◦ 하수관개량  : D450~1200mm,  L=1,570m

◦ 맨홀설치 : 38개소

◦ 빗물받이 설치 : 81개소

4. 총공사비 : 1,592,940천원

◦ 도급비 : 1,200,600천원, 관급비 : 179,680천원, 이전비 : 212,660천원

5. 공사기간 : 착공일로부터  2017. 12. 31까지

6. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 3년

7. 기타사항

◦ 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문 기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지 하여야 한다.

◦ 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고  공사를 시행하여야 하며, 착공 후 4개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.