[별지 제2호 서식]

공 사 설 명 서(제7조제1항 관련)

공 사 명	양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사	요청기관	도시기반시설본부 건축부
공사위치	서울시 양천구 목동 900번지(양천자원회수시설부지 내)
공사기간	2014.11 ~ 2016.02	요청구분	설계심의
용역기간	2013.12.10. ~ 2014.08.15		공공건축물(운동시설,근생)
공사금액	총공사비 : 9,000,000천원	금회 공사비 : 9,000,000천원
용역금액	377,055,000천원
설 계 자	이집건축사사무소	사업구분	기타공사
○ 공사개요 1. 사 업 명 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사 2. 지역지구 : 준공업지역, 지구단위계획구역 3. 대지면적 : 2,632㎡(전체부지 : 70,258.4㎡) 4. 용 도 : 운동시설, 근린생활시설 5. 주요시설 : 수영장, 다목적체육관, 독서실, 헬스장 6. 공사규모 : 2,486.29㎡ 증축(2층 ~3층), 3,355.23㎡ 리모델링 7. 건축면적 : 1,822.44㎡(전체 : 13,489.51㎡) 8. 연 면 적 : 5,841.52㎡(전체 : 35,122.85㎡) 9. 건 폐 율 : 19.20% 10. 용 적 률 : 44.37% 11. 건물높이 : 19M 12. 구 조 : 철골조, 철근콘트리트조, SRC조
○ 첨부 서류명 및 부수 1. 분야별 중간설계도면 5부 2. 중간설계보고서 5부 3. 구조계산서 5부 4. 주요구조물의 개략구조 및 수리계산서 5부 5. 부하계산서 5부 6. 책임기술자의 명단(별도첨부)

※ 분야별(토목, 건축, 기계, 전기 등) 관련 설계도 작성

책임기술자의 명단을 별도로 첨부한다.