공 사 설 명 서

1. 공 사 명

2015년 공원등 정비공사(연간단가)

2. 공사위치

동작구 여의대방로 98 보라매공원 등 6개소(서울숲,응봉,천호,길동,시민의숲)

3. 공사목적

사업소에서 유지관리하고 있는 관내공원에 대하여 시민들이 안전하고 쾌적하게

이용할 수 있는 공원환경을 조성하는데 그 목적이 있음

4. 공사개요

- 전선관교체 및 배관	:  1식

- 케이블교체 및 배선	:  1식

- 공원등 세척	:  1식

- 등주정비 및 부대설비	:  1식

5. 공사기간

착공 후 2015년 12월 20일

6. 하자기간

준공검사일로부터 1년간

7. 예정공정표

기 간(월) 공 정		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비 고
1.	전기설비현황조사 접지, 절연저항 측정
2.	전선관교체 및 배관
3.	케이블교체 및 배선
4.	공원등 세척
5.	등주정비
6.	부대공사