공 사 설 명 서

1. 공사명 : 2015년 뚝도아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

2. 개  요

○ 본 공사는 유지보수를 위한 연간단가 계약으로 운용상 보수작업이 필요없을 경우,

감독원에 의해 계약물량의 조정이 가능함.

○ 송수펌프실 송풍기 설비 전기공급

○ 공동구 3로스위치 설치

○ 각종전기설비 보수

○ 전등설비 부점등 보수

○ 공정의 정상유지 및 긴급 복구를 위하여 감독원이 설비 수리·작업 요청시

현장 도착하여 상황 파악하고, 3일이내 작업 시행하여야 함.

○ 위 항목의 준수를 위하여 계약업체는 감독원의 요청시 직원을 현장에 상주시켜야 함.

○ 계약업체는 감독원의 작업지시에 따른 수리 또는 작업 후, 서면으로 결과를 제출

하여야 함(작업사진 포함 등 지정양식)

3. 목  적 : 전기설비 고장에 대한 정비를 통하여 공정의 정상유지를 도모하고자 함.

4. 소요예산 : 금64,427천원

5. 공사기간 : 2015. 4 ~ 2016.3.31.

6. 하자기간 : 준공검사일로부터 1년.  끝.