공 사 설 명 서

1. 공사명 : 2015년 구의아리수정수센터 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

2. 목  적 : 기계설비 고장에 대한 긴급 정비를 통하여 정수 공정의 정상가동을 도모하기 위함.

2. 공사개요

○ 본 공사는 유지보수를 위한 연간단가 계약으로 운용상 보수작업이 필요없을 경우, 감독원에 의해 계약물량의 조정이 가능함.

○ 착수정 분말활성탄 투입배관 철거

○ 응집기(6-1, 1-3) 메인축 교체 및 응집기(6-1) 감속기 교체

○ 여과지 지별표세밸브 및 유압식 전동작동기 교체

○ 침전지 와이어로프 교체

○ 농축조 안전로프 설치

○ 2차 농축조 슬러지 유입배관 교체

○ 각종 배관설비 및 밸브 설치 등

○ 공정의 정상유지 및 긴급 복구를 위하여 감독원이 설비 수리·작업 요청시 3시간이내, 현장 도착하여 상황 파악하고, 3일이내 작업 시행하여야 함.

○ 위 항목의 준수를 위하여 계약업체는 감독원의 요청시 직원을 현장에 상주시켜야 함.

○ 계약업체는 감독원의 작업지시에 따른 수리 또는 작업 후, 서면으로 결과를 제출하여야 함(작업사진 포함 등 지정양식)

4. 소요예산 : 금54,780천원

5. 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2016. 3. 31.

6. 하자기간 : 준공검사일로부터 1년.  끝.