공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 백남준기념관 조성 전기공사

2. 위    치 : 서울시 종로구 창신동 197-33

3. 사업목적 : 가옥의 내외부를 전면적으로 개보수하는 백남준조성 건축공사와   관련한 백남준기념관 조성을 위하여 하는 전기공사임

4. 사업개요

- 전력설비 공사 - 1식       - 동력설비 공사 - 1식

- 전열설비공사  - 1식        - 전등설비 공사 - 1식

5. 시공기준

본 공사는 표준시방서, 서울특별시 전문시방서(전기), 공사일반시방서에 의거 시공하고 기타 공종에 대한 시공은 발주기관의 지시에 따릅니다.

6. 공사기간

본 공사 기간은 착공일로부터 150일간으로 한다. 단, 다음의 경우에 한하여 발주기관에 공기연장을 요청할 수 있습니다.

가. 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

나. 수급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우

다. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우

라. 공사계약일반조건 제26조 제1항에 따른 공사기간 연장을 청구할 경우

7. 안전관리

본 공사중 계약대상자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 계약대상자가 일체 책임을 지고 변경 또는 보상의무를 집니다.