공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 선릉로 도로정비공사

2. 위    치 : 선릉로(학동사거리~도곡역사거리)

3. 공사목적 : 노후 및 파손으로 주민생활에 불편을 초래하고 있는 도로를 정비하여 주민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로환경을 조성하고자 시행하는 공사임.

4. 공사개요

- 아스콘 포장            A = 452a

- 도로측구 보수          L = 873m

- 빗물받이(배수시설) 설치  N = 44개소

5. 공사기간 : 착공일로부터 2018. 7. 31일 까지

6. 공사금액 : 1,929,225,000원

- 도급액 1,238,765,000원, 관급비 502,998,000원, 이전비 187,462,000원

7. 설계변경 조건 : 공사계약 일반조건 및 공사시방서 참조

8. 하자검사기간 : 준공검사일로부터 2년

9. 기타조건 :  도로포장공사 전문기술교육과정을 이수한 기능 인력을 활용(공사                 착공시 교육수료증 사본 제출)하여 시공