공 사 설 명 서

ㅇ 공 사 명 : 어린이집 주변 노후보도 정비공사

ㅇ 위    치 : 홍은중앙로 35~세검정로1길 96외 4개소

ㅇ 공사목적 : 어린이집 주변 노후 및 파손된 보도를 정비함으로써 아동을   포함한 보행약자의 보행편의 및 유모차의 통행불편사항 해소 코자 함

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 120일

ㅇ 총공사비 : 금115,031,300원(금일억일천오백삼만일천삼백원) (구비)

(도급비 88,858천원, 관급비 25,097천원, 이전비 1,076천원)

ㅇ 공사개요

- 보도블록포장      A=6.1@

- 측구정비          L=111m

- 보차도경계석 정비 L=161m

- 보도턱낮춤        N=5개소

ㅇ 기타사항

- 폐기물은 별도 정산함

ㅇ 예정공정표

공 종	수 량	단 위	공 사 기 간
			15일	30일	45일	60일	75일	90일	105일	120일
토 공	1	식
포장공	1	식
구조물공	1	식
부대공	1	식