공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2018년 관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)

3. 공사목적 : 노면수 배수소통 원활 및 수해 사전예방

2. 위    치 : 성북구 9개동(안암동, 보문동, 종암동, 월곡1,2동, 장위1,2,3동, 석관동)

4. 공사개요

- 빗물받이 기계준설 : 8,304개소

- 연결관 준설(흡입) : 1,270개소

5. 공사기간 : 착공일로부터 2018년 12월 31일까지로 하고 다음의 경우는 공사기간을   변경할 수 있다.

- 공사기간 중 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 하였을 경우

- 시행청의 지시에 의거 작업이 중단되었을 경우

- 지장물 철거, 이전 등으로 공사 지연에 현저한 지장이 있을 때

6. 현장근로자 실명제 시행

- 당 공사현장 근로자에게는 소속 회사명과 이름이 새겨진 안전조끼 및 안전장구를      착용토록 하여 근로자의 안전을 보호하고, 책임감 있고 친절한 언행으로 구민고객      중심의 공사실행으로 구정에 대한 신뢰성 향상을 위하여 건설현장 근로자 실명제를      의무적으로 시행하여야 한다.

7. 일자리 창출

- 본 공사에 투입되는 인력중 성북구민 중에서 고용을 희망하는 자 1인 이상을 의무      고용 하여야 한다.

8. 예정공정표

공종	수량	공 사 진 행
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
준 설 공	1식
부 대 공	1식

9. 공사시행 및 작업완료 보고

수급인은 발주청의 작업지시가 있을 경우, 작업 대상지에 대한 상세 시공 계획 및 도면을 작성하여 공사를 시행하여야 하며, 작업 지시 기간 내 공사를 완료하고   시공 상황을 실측 한 도면과 공사 전, 중, 후 사진을 첨부하여 작업완료보고서를 감독관 경유하여 제출하여야 한다.

10. 수급인의 의무

가. 모든 공사는 시방서와 설계도서에 부합되도록 하여야 하며, 수급인은 기술적인 사항을 완전히 숙지하고 공사를 시행하여야 한다.

나. 시공시 손상을 받은 공사 부분이나 표준 이하로 시공된 부분은 시방서와 설계도서에 부합되도록 수급인이 부담하여 대치 또는 복구하여야 한다.

다. 수급인은 법령에 의해 배치한 현장대리인을 감독관의 승인 없이 임의로 현장을 이탈시켜서는 아니 된다.