공  사  설  명  서

□ 공사명 : 2018년 난지물재생센터 분뇨처리장 B지 보수공사

□ 공사목적

○ 본 공사는 우리 센터 분뇨처리장 B지의 콘크리트 열화 및 노후로 인하여 보수가 시급한 상태로 적기에 보수공사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하기 위하여 시행하는 사업임.

□ 공사개요

○ 단면복구 보수(H-CRM, 벽체 T=30mm)  A = 1,662㎡

○ 철근노출 단면복구 보수(H-CRM, 벽체 T=30mm)  A = 540㎡

○ 철근노출 단면복구 보수(H-CRM, 천정 T=30mm)  A = 1,251㎡

○ 기타 1식