공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2024년 목동운동장 전기설비 유지보수공사 (연간단가)

2. 위    치 : 서울시 양천구 목동 914

3. 공사 목적 : 목동운동장 및 신월야구공원 시설물에 대한 유지보수를 신속하고

효율적으로 진행하기 위해 연간단가 공사계약을 진행

4. 공사 개요

• 목동운동장내 노후 전기간선 및 분전함 교체 공사

• 목동운동장 및 신월야구공원 조명등 및 전기간선 보수공사

5. 공정표

구 분	24년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
작업준비
작업지시 및 정산
마무리 및 준공

6. 공사기간 : 착공일로부터 2024년 12월 15일까지

목동야구장 등 경기장 운영에 지장이 없도록 공사를 진행하며 아래와 같은        사유가 발생하였을 때는 발주기관의 승인을 얻어 공사기간을 연장할 수 있다

가. 천재지변 등으로 부득이 작업일수가 줄어들었을 때

나. 발주기관의 형편으로 작업이 지연되었을 때