보 고 서
			담당	팀장
				07/10
문서번호	공사감독2처-10885
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.07.10.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(공릉2빗물펌프장 품질관리 등급변경)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2014. 7. 7.

다. 도 급 비 : 총5,365백만원

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(토목부)

2		보고 및 검토내용

○ 보고내용

- 품질시험소 품질지도과-1255(2014.07.02)호 및 방재시설부-5548(2014. 07.03)호와 관련입니다.

- 건설기술진흥법 및 관련규정에 의거 품질관리 등급을 중급에서 초급으로 변경요청건에 대한 검토보고 임.

- 관련근거

ㆍ건설기술진흥법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시)

ㆍ[별표5] 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치

※ 비고의 2항 : 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류ㆍ규모 및 현지 실정과 법 제60조제1항에 따른 국립ㆍ공립 시험기관 또는 건설기술용역업자의 시험ㆍ검사대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다

- 품질관리 대상공사 규정

구 분	공 사 규 모	품질관리자 배치	시험실규모
중급 품질관리 대상공사	총공사비 100억원 이상	중급기술자 1명 초급기술자 1명	30m3 이상
초급 품질관리 대상공사	품질시험계획을 수립 하여야하는 공사로서, /중급관리공사가 아닌 경우	초급기술자 1명	20m3 이상

ㆍ공사비 현황

단위 : 백만원

구 분	금 액 (발주시 예가)			비 고 (공사비 변경)
	공 릉	면 목	소 계
사 업 비	11,606	4,111	15,717	8,441
1. 공 사 비	4,173	2,032	6,205	6,205
토목·조경공사	3,281	2,032	5,313
건축공사	892		892
2. 관급자재비	710	26	736	736
토목·조경공사	598	26	624
건축공사	112		112
3. 이설비	3,066	2,004	5,070	1,500

○ 검토의견

- 상기와 같이 공릉2빗물펌프장은 발주시 공사비가 100억이상으로 중급품질관리 대상공사이나,

- 공릉2빗물펌프장 유역변경 및 면목4동 저ㆍ고지 배수관로 부설변경으로 인한 이설비가 변경됨에 따라 총공사비 변동(약85억)으로 초급품질관리대상으로 변경함이 타당하다고 사료됨.

ㆍ이설비 조정 : 당초 50.7억 → 변경 15억(감35.7억)

- 품질관리 시설 및 배치

구 분	설 계	변경(요청)	비 고
관리등급	중 급	초 급
배치기술자	중급기술자 1명 초급기술자 1명	초급기술자 1명	현재 중급기술자 1명 배치
시험실 면적	30㎡ 이상	20㎡ 이상	현장 27㎡설치

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1) 품질관리등급 변경요청서 1부. 끝.