보 고 서
			담당	팀장
				10/25
문서번호	공사감독2처-14277
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2016.10.25.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(제4회)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 신월1동 223번지 외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 4. 18 ~ 2016. 12. 23

다. 공사개요 : D=20∼300mm, L=2,453m

라. 도 급 액 : 534,617,510원

마. 발 주 청 : 강서수도사업소(급수운영과)

바. 시 공 사 : 민천건설(주) 대표 김명옥

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 시공사로부터 “민천16-10-22(2016.10.24)”호로 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

○ 6구간 포장 표준심도 초과

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계의 포장심도(T=20cm)보다 초과 포장심도(T=40cm)의 발생으로 인하여 포장깨기 및 폐기물처리 물량 증가

[공사구간 : 6구간 신정동 1304~1196-22번지 간, 연장:148m]

□ 위치 및 현황

공사위치
공사구간
현황사진
신정동 1196-13	신정동 1197-9
신정동 1196-25	신정동 1197-1

2) 검토의견

- 당초 포장심도를 초과하는 부분의 추가 콘크리트 포장깨기 및 파쇄물 운반비를 추후 설계변경시 반영하고자 함. [당초 T=20cm → 변경 T=40cm]

※ 개략공사비:증) 953천원

3		조치의견

- 상기 보고내용을 발주청에 승인 요청하고 그 결과에 따라 조치하고자 함.

붙임 : 시공업체 실정보고서 1부.  끝.