【별지 제3호 서식】

공사완료 현황

□ 현 황

공사장소	은평구 통일로92길 7-4(불광동 480-52)
수요가 성명	전상하	연락처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	1. 냉수관, 2.온수관, 3. 냉,온수관

□ 검사요청내용

검사요청일	2015.01.08
공사예정금액	1,900,000원	지원예정금액		890,000원
시공업체	상 호 : 엄지인테리어 주소 : 은평구 갈현동 392-31번지 대표자 : 김정선 전화 : ************* (간이과세자)
사용자재	폴리부틸렌(PB)관		자재생산업체		애강(주)
검사방법	현장방문 육안검사
검사사항	단독(1가구)주택에 대한 완료검사 ☞ 계량기(마당) ~ 옥내수도꼭지(싱크대, 화장실, 다용도실, 보일러실 등)까지 개량완료 상태